## 实验类型总览
实验ID | 实验名称(中) | 实验名称(英) | 一级分类 | 二级分类 | 难度等级 | 预计耗时 | 是否需要伦理审批 | 生物安全等级 | 适用样本类型 | 核心检测指标 | 实验简介 | 关键注意事项
CELL-001 | 细胞复苏 | Cell Thawing & Recovery | 细胞实验 | 细胞培养 | ⭐ | 1-2h | 否 | BSL-1 | 冻存细胞株 | 细胞存活率(>80%) | 将液氮冻存的细胞在37°C快速解冻，离心去除DMSO后重悬培养，恢复细胞增殖能力 | 解冻速度要快(1-2min)；DMSO有毒必须离心去除；首次换液在4-6h后
CELL-002 | 细胞传代 | Cell Passaging / Subculture | 细胞实验 | 细胞培养 | ⭐ | 0.5-1h | 否 | BSL-1 | 贴壁/悬浮细胞 | 细胞汇合度(70-80%) | 当细胞生长至70-80%汇合时，用胰酶消化或离心收集后按比例稀释重新接种 | 贴壁细胞用0.25%胰酶消化2-5min；终止消化后充分吹打；避免过度消化导致细胞损伤
CELL-003 | 细胞冻存 | Cell Cryopreservation | 细胞实验 | 细胞培养 | ⭐⭐ | 1-2h | 否 | BSL-1 | 培养细胞 | 冻存存活率(>90%) | 将处于对数生长期的细胞用含10%DMSO的冻存液重悬，按"慢冻"程序降温后转入液氮长期保存 | 冻存液:90%FBS+10%DMSO；程序降温盒-1°C/min；24h后转入液氮；记录冻存位置
CELL-004 | 细胞计数 | Cell Counting | 细胞实验 | 细胞检测 | ⭐ | 0.5h | 否 | BSL-1 | 单细胞悬液 | 细胞浓度、存活率 | 使用血球计数板或自动细胞计数仪对单细胞悬液进行计数，台盼蓝染色区分活/死细胞 | 充分混匀避免沉淀；计数前确保单细胞悬液无团块；台盼蓝3min内完成计数
CELL-005 | CCK-8细胞活力检测 | CCK-8 Cell Viability Assay | 细胞实验 | 细胞增殖与毒性 | ⭐⭐ | 4-6h | 否 | BSL-1 | 贴壁/悬浮细胞 | OD450吸光度值 | CCK-8试剂中的WST-8在细胞内脱氢酶作用下被还原为橙色甲瓒，吸光度与活细胞数成正比 | 设3-6个复孔；加CCK-8后孵育1-4h(需预实验确定最佳时间)；避光操作；边缘孔加PBS防蒸发
CELL-006 | EdU细胞增殖检测 | EdU Cell Proliferation Assay | 细胞实验 | 细胞增殖与毒性 | ⭐⭐ | 4-8h | 否 | BSL-1 | 贴壁细胞 | EdU阳性率(%) | EdU(5-乙炔-2'-脱氧尿苷)掺入正在复制的DNA，通过点击化学反应与荧光染料结合检测增殖细胞 | EdU孵育时间2h(需优化)；固定后用Triton透化；Click反应避光30min；DAPI复染细胞核
CELL-007 | 划痕实验/伤口愈合 | Wound Healing / Scratch Assay | 细胞实验 | 细胞迁移 | ⭐ | 24-72h | 否 | BSL-1 | 贴壁细胞 | 迁移距离/愈合率 | 在单层细胞上制造线性划痕，观察细胞向无细胞区域迁移的能力，定时拍照量化迁移距离 | 用200μL枪头或划痕器制痕；PBS洗涤去除脱落后加无血清培养基；同一位置定时拍照
CELL-008 | Transwell迁移/侵袭 | Transwell Migration / Invasion Assay | 细胞实验 | 细胞迁移与侵袭 | ⭐⭐ | 24-48h | 否 | BSL-1 | 悬浮细胞 | 穿膜细胞数 | 将细胞接种于Transwell上室，下室加趋化因子，细胞穿过聚碳酸酯膜(侵袭实验需铺Matrigel)后计数 | 侵袭实验:Matrigel铺胶4°C过夜；上室细胞数5×10⁴-1×10⁵；孵育24h后固定结晶紫染色；随机选5个视野计数
CELL-009 | 流式细胞术 | Flow Cytometry (FCM) | 细胞实验 | 细胞表型分析 | ⭐⭐⭐ | 2-4h | 否 | BSL-1 | 单细胞悬液 | 荧光强度、阳性率 | 利用荧光标记抗体与细胞表面或胞内抗原特异性结合，通过激光照射检测荧光信号进行细胞分群和定量 | 制备合格单细胞悬液(过滤40μm)；设同型对照和FMO对照；每管细胞数≥1×10⁶；避光染色
CELL-010 | 细胞凋亡检测 | Cell Apoptosis Assay (Annexin V/PI) | 细胞实验 | 细胞死亡分析 | ⭐⭐ | 2-3h | 否 | BSL-1 | 单细胞悬液 | 早期/晚期凋亡率(%) | Annexin V结合磷脂酰丝氨酸(PS)检测早期凋亡，PI染色DNA检测晚期凋亡和坏死细胞 | Annexin V-FITC和PI双染；1h内完成上机检测；需设阴性和阳性对照；注意区分凋亡与坏死
CELL-011 | 细胞周期检测 | Cell Cycle Analysis (PI) | 细胞实验 | 细胞周期分析 | ⭐⭐ | 3-4h | 否 | BSL-1 | 单细胞悬液 | G0/G1、S、G2/M期比例 | PI染色DNA含量，流式检测分析各期细胞比例，可检测细胞增殖状态和周期分布 | 70%乙醇固定过夜(-20°C)；RNase A处理去除RNA；PI终浓度50μg/mL；避光染色30min
CELL-012 | 细胞克隆形成 | Colony Formation Assay | 细胞实验 | 细胞增殖 | ⭐⭐ | 10-14天 | 否 | BSL-1 | 贴壁细胞 | 克隆形成率(%) | 将少量细胞低密度接种，培养10-14天后固定染色，计数>50个细胞的克隆数评估增殖能力 | 接种密度:200-1000个/孔(6cm皿)；每3-4天换液；结晶紫或Giemsa染色；计数克隆数≥50个细胞
CELL-013 | 细胞衰老检测(SA-β-Gal) | Senescence-Associated β-Galactosidase | 细胞实验 | 细胞衰老 | ⭐⭐ | 12-24h | 否 | BSL-1 | 贴壁细胞 | SA-β-Gal阳性率(%) | 衰老细胞高表达溶酶体β-半乳糖苷酶，在pH6.0条件下水解X-Gal产生蓝色沉淀 | 染色液pH6.0(区别于正常pH7.4)；37°C孵育12-24h(避光干燥)；阳性细胞呈蓝色
CELL-014 | 细胞免疫荧光 | Cell Immunofluorescence (IF) | 细胞实验 | 蛋白定位 | ⭐⭐⭐ | 4-8h | 否 | BSL-1 | 贴壁细胞 | 荧光信号强度与定位 | 荧光标记抗体与细胞内/外靶蛋白结合，荧光显微镜观察蛋白亚细胞定位和表达水平 | 4%PFA固定15min；0.1%Triton X-100透化；5%BSA封闭1h；一抗4°C过夜；二抗避光1h；DAPI染核；抗荧光淬灭封片
CELL-015 | 活死细胞染色 | Live/Dead Cell Staining | 细胞实验 | 细胞活力 | ⭐ | 0.5-1h | 否 | BSL-1 | 贴壁/悬浮细胞 | 活/死细胞比例 | Calcein-AM染色活细胞(绿色荧光)，EthD-1或PI染色死细胞(红色荧光)，快速评估细胞活力 | 工作液现配现用；染色后30min内完成检测；避免长时间光照；适用于流式或荧光显微镜
MOL-001 | RNA提取(TRIzol法) | RNA Extraction (TRIzol) | 分子实验 | 核酸提取 | ⭐⭐ | 1-2h | 否 | BSL-1 | 细胞/组织 | RNA浓度、A260/280(1.8-2.0) | TRIzol裂解细胞/组织，氯仿分层，异丙醇沉淀RNA，75%乙醇洗涤，DEPC水溶解 | 全程RNase-free操作；氯仿分层后取上层水相(含RNA)；避免DNA污染可用DNase处理；-80°C保存
MOL-002 | DNA提取 | DNA Extraction | 分子实验 | 核酸提取 | ⭐⭐ | 2-4h | 视样本而定 | BSL-1 | 细胞/组织 | DNA浓度、A260/280(1.7-1.9) | 裂解细胞/组织，蛋白酶K消化，酚氯仿抽提或柱式纯化，获得基因组DNA | 组织需充分匀浆；蛋白酶K 56°C过夜消化；酚氯仿抽提时小心取中间层；避免剧烈振荡防DNA断裂
MOL-003 | 质粒DNA提取 | Plasmid DNA Extraction (Miniprep) | 分子实验 | 核酸提取 | ⭐ | 0.5-1h | 否 | BSL-1 | 菌液 | 质粒浓度、纯度 | 碱裂解法裂解细菌，中和后离心去除蛋白和基因组DNA，硅基质膜吸附纯化质粒 | 菌液OD600≈0.6-1.0时收集；Solution I/II/III顺序不可颠倒；Solution II作用时间<5min；洗脱用预热EB
MOL-004 | 蛋白提取(RIPA法) | Protein Extraction (RIPA) | 分子实验 | 蛋白提取 | ⭐⭐ | 1-2h | 否 | BSL-1 | 细胞/组织 | 蛋白浓度(mg/mL) | RIPA裂解液(含蛋白酶/磷酸酶抑制剂)裂解细胞或组织，离心取上清获得总蛋白 | 全程冰上操作；裂解30min(每10min涡旋)；组织需先匀浆；BCA法测浓度；-80°C分装保存
MOL-005 | 蛋白浓度测定(BCA法) | Protein Quantification (BCA) | 分子实验 | 蛋白定量 | ⭐ | 1-2h | 否 | BSL-1 | 蛋白样品 | 蛋白浓度(mg/mL) | BCA试剂与Cu²⁺还原为Cu⁺，后者与BCA形成紫色络合物，562nm吸光度与蛋白浓度成正比 | BSA标准曲线(0-2000μg/mL)；样品稀释至标准曲线范围内；37°C孵育30min；设3个复孔
MOL-006 | qPCR(实时荧光定量PCR) | Quantitative Real-Time PCR | 分子实验 | 基因表达分析 | ⭐⭐⭐ | 4-6h | 否 | BSL-1 | cDNA/RNA | Ct值、相对表达量(2^-ΔΔCt) | 荧光信号实时监测PCR扩增过程，Ct值与初始模板量成反比，用于精确定量基因表达 | 内参基因选择(GAPDH/ACTB/18S)；熔解曲线验证特异性；3个技术重复+3个生物学重复；反应体系20μL
MOL-007 | RT-PCR(逆转录PCR) | Reverse Transcription PCR | 分子实验 | 基因表达分析 | ⭐⭐ | 3-5h | 否 | BSL-1 | RNA | cDNA产物 | 逆转录酶将RNA逆转录为cDNA，再以cDNA为模板进行PCR扩增检测基因表达 | RNA质量A260/280>1.8；去除基因组DNA(DNase I处理)；逆转录体系含引物/随机六聚体/Oligo dT
MOL-008 | Western Blot | Western Blot (WB) | 分子实验 | 蛋白检测 | ⭐⭐⭐ | 6-12h | 否 | BSL-1 | 蛋白样品 | 蛋白分子量、表达水平 | SDS-PAGE电泳分离蛋白，转膜至PVDF/NC膜，抗体特异性识别靶蛋白，化学发光/荧光检测 | 内参选择(GAPDH/β-actin/Tubulin)；转膜条件300mA 90min(冰浴)；5%脱脂奶封闭；一抗4°C过夜；ECL显影
MOL-009 | ELISA(酶联免疫吸附测定) | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay | 分子实验 | 蛋白定量检测 | ⭐⭐ | 4-6h | 否 | BSL-1 | 血清/细胞上清/组织匀浆 | 浓度(pg/mL-ng/mL) | 抗原/抗体包被微孔板，酶标二抗催化底物显色，吸光度与待测物浓度成正比 | 严格按说明书操作；标准曲线R²>0.99；样品稀释至线性范围；避免交叉污染；洗板充分(5次)
MOL-010 | 免疫荧光(IF) | Immunofluorescence | 分子实验 | 蛋白定位与检测 | ⭐⭐⭐ | 4-8h | 否 | BSL-1 | 细胞爬片/组织切片 | 荧光信号强度与定位 | 荧光标记二抗结合一抗，荧光显微镜/共聚焦观察靶蛋白在细胞或组织中的定位和表达 | 固定:4%PFA 15min；透化:0.1-0.3% Triton；封闭:5%BSA 1h；一抗4°C过夜；避光操作；设阴性对照
MOL-011 | 免疫组化(IHC) | Immunohistochemistry | 分子实验 | 蛋白检测 | ⭐⭐⭐ | 6-12h | 否 | BSL-1 | 石蜡/冰冻切片 | 染色强度、阳性率 | 组织切片脱蜡水化后抗原修复，一抗孵育，DAB显色，苏木素复染，显微镜下评估蛋白表达 | 石蜡切片需脱蜡至水；抗原修复(微波/高压/酶解)；内源性过氧化物酶淬灭(3%H₂O₂)；DAB显色时间优化；阳性对照必不可少
MOL-012 | HE染色 | Hematoxylin & Eosin Staining | 分子实验 | 组织形态学 | ⭐⭐ | 2-4h | 否 | BSL-1 | 石蜡/冰冻切片 | 组织形态学评估 | 苏木素染细胞核(蓝色)，伊红染细胞质和间质(红色)，评估组织病理形态 | 苏木素染色5-10min后分化(盐酸乙醇)；伊红染色1-3min；梯度乙醇脱水；二甲苯透明；中性树胶封片
MOL-013 | Masson三色染色 | Masson Trichrome Staining | 分子实验 | 组织纤维化 | ⭐⭐⭐ | 3-5h | 否 | BSL-1 | 石蜡切片 | 胶原纤维含量 | 苏木素染核(蓝色)，酸性品红染肌纤维/胞质(红色)，苯胺蓝染胶原纤维(蓝色)，评估纤维化 | Weigert铁苏木素5min；Biebrich Scarlet-Acid Fuchsin 5min；磷钼酸分化2-3min；苯胺蓝复染5min
MOL-014 | 免疫共沉淀(Co-IP) | Co-Immunoprecipitation | 分子实验 | 蛋白互作 | ⭐⭐⭐ | 6-12h | 否 | BSL-1 | 细胞裂解液 | 互作蛋白鉴定 | 特异性抗体结合靶蛋白形成免疫复合物，Protein A/G磁珠/琼脂糖珠捕获，洗涤后WB检测互作蛋白 | 裂解液用非变性裂解液；设IgG阴性对照；裂解液预清除30min；洗涤5次去非特异性结合；低盐/高盐洗涤
MOL-015 | 染色质免疫共沉淀(ChIP) | Chromatin Immunoprecipitation | 分子实验 | 蛋白-DNA互作 | ⭐⭐⭐⭐ | 2-3天 | 否 | BSL-1 | 细胞 | DNA-蛋白结合位点 | 甲醛交联固定蛋白-DNA复合物，超声打断染色质，抗体免疫沉淀靶蛋白结合的DNA片段，qPCR检测 | 甲醛交联1% 10min(需优化)；超声打断至200-500bp；解交联65°C过夜；设Input和IgG对照
MOL-016 | 凝胶迁移实验(EMSA) | Electrophoretic Mobility Shift Assay | 分子实验 | 蛋白-DNA互作 | ⭐⭐⭐ | 6-8h | 否 | BSL-1 | 纯化蛋白+探针 | 蛋白-DNA结合活性 | 标记DNA探针与蛋白结合后电泳迁移率降低，凝胶阻滞表明蛋白-DNA结合 | 探针5'端生物素/同位素标记；设竞争实验(冷探针)；设突变探针对照；非变性PAGE电泳(4-6%)
MOL-017 | RNA免疫沉淀(RIP) | RNA Immunoprecipitation | 分子实验 | 蛋白-RNA互作 | ⭐⭐⭐ | 2-3天 | 否 | BSL-1 | 细胞 | 蛋白结合的RNA | 抗体免疫沉淀与靶蛋白结合的RNA，提取后qPCR/测序检测富集的RNA | 使用RNase-free试剂；交联可选(UV交联254nm)；裂解液含RNase抑制剂；设IgG对照；蛋白酶K消化去蛋白
MOL-018 | 双荧光素酶报告基因 | Dual-Luciferase Reporter Assay | 分子实验 | 基因调控 | ⭐⭐⭐ | 4-6h | 否 | BSL-1 | 细胞 | 荧光素酶活性(相对值) | 将靶基因调控区克隆至荧光素酶报告载体，共转染细胞后检测荧光素酶活性反映转录调控活性 | 内参用Renilla荧光素酶；海肾/萤火虫比值标准化；设3个以上复孔；转染后24-48h检测；裂解后立即检测
MOL-019 | 质粒转染 | Plasmid Transfection | 分子实验 | 基因操作 | ⭐⭐ | 1-3h | 否 | BSL-1 | 贴壁细胞 | 转染效率(%) | 脂质体/电穿孔等方法将外源质粒DNA导入细胞，实现外源基因瞬时表达 | 细胞汇合度60-80%时转染；DNA:脂质体比例需优化(通常1:2-3)；无血清转染4-6h后换完全培养基；设空载体对照
MOL-020 | siRNA转染 | siRNA Transfection | 分子实验 | 基因沉默 | ⭐⭐ | 1-3h | 否 | BSL-1 | 贴壁细胞 | 基因敲低效率(%) | 脂质体介导siRNA导入细胞，RNAi机制降解靶mRNA实现基因沉默 | siRNA终浓度10-50nM(需优化)；转染后24-72h检测敲低效率；设阴性对照siRNA；需验证多条siRNA
MOL-021 | 慢病毒感染 | Lentiviral Transduction | 分子实验 | 基因操作 | ⭐⭐⭐ | 3-7天 | 否 | BSL-2 | 贴壁/悬浮细胞 | 感染效率(%) | 慢病毒颗粒感染靶细胞并整合至基因组，实现外源基因稳定表达或shRNA稳定敲低 | 感染复数(MOI)需优化；加Polybrene(8μg/mL)促进感染；感染后24h换液；72h后加puromycin筛选；BSL-2操作
MOL-022 | CRISPR-Cas9基因编辑 | CRISPR-Cas9 Gene Editing | 分子实验 | 基因编辑 | ⭐⭐⭐⭐ | 7-21天 | 视实验而定 | BSL-1/BSL-2 | 细胞 | 编辑效率(%) | sgRNA引导Cas9核酸酶在靶位点产生DNA双链断裂，NHEJ或HDR修复导致基因敲除/敲入 | sgRNA设计(在线工具)；需设无Cas9对照；T7E1或测序验证编辑效率；单克隆筛选需2-3周；脱靶效应评估
MOL-023 | RNA FISH(荧光原位杂交) | RNA Fluorescence In Situ Hybridization | 分子实验 | RNA定位 | ⭐⭐⭐ | 1-2天 | 否 | BSL-1 | 细胞/组织切片 | RNA定位信号 | 荧光标记的RNA探针与细胞/组织中靶RNA互补杂交，荧光显微镜观察RNA的空间分布 | 探针设计(20-30nt)；杂交温度37-42°C(需优化)；严格RNase-free操作；DAPI复染；共聚焦成像
MOL-024 | TUNEL法检测凋亡 | TUNEL Apoptosis Detection | 分子实验 | 细胞凋亡 | ⭐⭐ | 3-5h | 否 | BSL-1 | 细胞/组织切片 | TUNEL阳性率(%) | TdT酶将dUTP标记到凋亡细胞断裂DNA的3'-OH末端，荧光/显色检测凋亡细胞 | 石蜡切片需脱蜡和抗原修复；阳性对照(DNase I处理)；设阴性对照(不加TdT酶)；计数阳性细胞百分比
MOL-025 | PCR扩增 | Polymerase Chain Reaction | 分子实验 | 核酸扩增 | ⭐⭐ | 2-4h | 否 | BSL-1 | DNA/cDNA | 扩增产物 | Taq DNA聚合酶在引物引导下体外扩增特定DNA片段，变性→退火→延伸循环扩增 | 引物设计Tm 55-65°C；GC含量40-60%；产物长度100-5000bp；循环数25-35；琼脂糖凝胶电泳验证
MOL-026 | 琼脂糖凝胶电泳 | Agarose Gel Electrophoresis | 分子实验 | 核酸分析 | ⭐ | 1-2h | 否 | BSL-1 | DNA/RNA | 片段大小(bp) | 核酸带负电荷在电场中向正极移动，凝胶基质按分子大小分离DNA/RNA片段 | 琼脂糖浓度:0.7-2%(依片段大小)；加核酸染料(GelRed/SYBR Safe)；DNA Marker做大小参照；电压5-8V/cm
MOL-027 | Northern Blot | Northern Blot | 分子实验 | RNA检测 | ⭐⭐⭐ | 2-3天 | 否 | BSL-1 | RNA | 靶RNA表达水平 | RNA变性电泳分离后转膜，标记探针杂交检测特定RNA的表达水平和大小 | 甲醛变性胶电泳；RNA完整性好是关键(28S/18S≈2:1)；转膜过夜；杂交16-24h；严格RNase-free
MOL-028 | 原位杂交(ISH) | In Situ Hybridization | 分子实验 | RNA/DNA定位 | ⭐⭐⭐ | 2-3天 | 否 | BSL-1 | 组织切片 | 靶核酸定位 | 标记核酸探针与组织切片中互补序列杂交，显色/荧光检测核酸在组织中的空间分布 | 探针长度200-500bp(地高辛/生物素标记)；蛋白酶K消化(需优化)；杂交温度需低于Tm 20-25°C
MOL-029 | GST Pull-down | GST Pull-down Assay | 分子实验 | 蛋白互作 | ⭐⭐⭐ | 6-12h | 否 | BSL-1 | 纯化蛋白 | 互作蛋白 | GST融合蛋白结合谷胱甘肽琼脂糖珠，与待测蛋白孵育后检测蛋白-蛋白互作 | GST标签蛋白需纯化(>80%纯度)；设GST空载体对照；裂解液预清除；洗涤充分(4-5次)；WB检测
ANI-001 | 动物分组与标记 | Animal Grouping & Identification | 动物实验 | 实验设计 | ⭐ | 1-2h | 是(需IACUC) | BSL-2 | 实验动物 | 组别、动物编号 | 按实验设计随机分组，编号标记(耳标/染料/芯片)，记录体重、周龄等基础信息 | 随机分组(随机数字表法)；记录每只动物体重和编号；各组间体重差异<10%；笼盒标记组别信息
ANI-002 | 动物给药(灌胃) | Intragastric Administration (i.g.) | 动物实验 | 给药方法 | ⭐⭐ | 0.5-1h | 是(需IACUC) | BSL-2 | 小鼠/大鼠 | 给药剂量、频率 | 经口灌胃将药物直接送入胃内，适用于口服药物评价，剂量按体重计算 | 灌胃针从小鼠右侧嘴角进入沿上颚滑入食道；体积:小鼠10mL/kg，大鼠5mL/kg；固定好动物防误吸；每周称重调整剂量
ANI-003 | 动物给药(腹腔注射) | Intraperitoneal Injection (i.p.) | 动物实验 | 给药方法 | ⭐⭐ | 0.5-1h | 是(需IACUC) | BSL-2 | 小鼠/大鼠 | 给药剂量 | 将药物注入腹腔，药物经腹膜吸收进入血液循环，适用于多种药物和试剂 | 注射部位:右下腹(避开膀胱)；45°角进针；体积:小鼠5-10mL/kg；注意无菌操作；观察有无渗漏
ANI-004 | 动物给药(静脉注射) | Intravenous Injection (i.v.) | 动物实验 | 给药方法 | ⭐⭐⭐ | 0.5-1h | 是(需IACUC) | BSL-2 | 小鼠/大鼠 | 给药剂量 | 药物直接注入静脉(尾静脉最常用)，100%生物利用度，适用于精确药代动力学研究 | 尾静脉注射:温水预热使血管扩张；30°角进针；推注速度不宜过快；体积:小鼠5mL/kg；失败可换另一侧尾静脉
ANI-005 | 动物给药(皮下注射) | Subcutaneous Injection (s.c.) | 动物实验 | 给药方法 | ⭐ | 0.5h | 是(需IACUC) | BSL-2 | 小鼠/大鼠 | 给药剂量 | 药物注入皮下组织，缓慢吸收，适用于疫苗、缓释制剂等 | 注射部位:颈背部皮下；提起皮肤形成三角；30°角进针；体积:小鼠<2mL；注射后按摩促进扩散
ANI-006 | 肿瘤皮下移植瘤模型 | Subcutaneous Xenograft Tumor Model | 动物实验 | 肿瘤建模 | ⭐⭐⭐ | 2-8周 | 是(需IACUC) | BSL-2 | 免疫缺陷小鼠 | 肿瘤体积(mm³) | 将对数生长期肿瘤细胞皮下注射至免疫缺陷小鼠，成瘤后评价药物疗效 | 细胞数:5×10⁶/只(100μL)；Matrigel:细胞=1:1；注射部位:右侧腋下或背侧；卡尺测量L×W×H；体积≈L×W²/2
ANI-007 | 原位肿瘤模型 | Orthotopic Tumor Model | 动物实验 | 肿瘤建模 | ⭐⭐⭐⭐ | 2-8周 | 是(需IACUC) | BSL-2 | 小鼠 | 肿瘤生长/转移 | 将肿瘤细胞或组织块植入对应器官原位，模拟肿瘤微环境，更真实地研究肿瘤生物学 | 手术需麻醉(异氟烷)；严格无菌操作；术后镇痛(布比卡因)；生物发光成像监测；需熟练手术技能
ANI-008 | 动物取材/组织采集 | Animal Tissue Harvesting | 动物实验 | 样本处理 | ⭐⭐ | 2-4h | 是(需IACUC) | BSL-2 | 实验动物 | 组织样本 | 处死动物后按实验方案采集目标组织，分装用于不同下游实验(固定/冻存/RNA提取等) | 先灌注固定(如需)；组织分切:固定/冻存/RNAlater；记录组织重量；液氮速冻或OCT包埋；编号清晰
ANI-009 | 肿瘤体积测量 | Tumor Volume Measurement | 动物实验 | 肿瘤评价 | ⭐ | 0.5-1h | 是(需IACUC) | BSL-2 | 荷瘤小鼠 | 肿瘤体积(mm³) | 用游标卡尺测量肿瘤长径(L)和短径(W)，按公式计算体积，绘制生长曲线 | 体积=L×W²×0.5(椭球体公式)；每周测量2-3次；同一人测量减少误差；记录肿瘤出现时间；伦理终点:体积≤1500mm³或直径≤1.5cm
ANI-010 | 小动物活体成像 | In Vivo Imaging System (IVIS) | 动物实验 | 活体检测 | ⭐⭐⭐ | 1-2h | 是(需IACUC) | BSL-2 | 转基因/移植瘤小鼠 | 荧光/发光信号强度 | 利用生物发光(荧光素酶)或荧光(荧光蛋白)标记肿瘤细胞，活体状态下无创监测肿瘤生长和转移 | 荧光素酶底物(D-荧光素)腹腔注射150mg/kg；注射后10-15min成像；麻醉(异氟烷)；曝光时间优化；同一成像参数对比
ANI-011 | 小鼠尾静脉采血 | Mouse Tail Vein Blood Collection | 动物实验 | 样本采集 | ⭐⭐ | 0.5-1h | 是(需IACUC) | BSL-2 | 小鼠 | 血样(μL-mL) | 剪尾或尾静脉穿刺采集少量血液，适用于连续采血和药代动力学研究 | 温水预热扩张血管；剪尾法每次<100μL；穿刺法用肝素化毛细管；采血后压迫止血；24h内同一部位不宜重复采血
ANI-012 | 小鼠眼球摘除采血 | Retro-orbital Blood Collection | 动物实验 | 样本采集 | ⭐⭐⭐ | 0.5h | 是(需IACUC) | BSL-2 | 小鼠 | 血样(0.5-1mL) | 摘除眼球后从眼眶后静脉丛采集血液，可获较大血量，需深度麻醉下操作 | 必须深度麻醉；采血量可达体重的1-2%；采血后颈椎脱臼处死；此法为终末采血；需伦理审批
ANI-013 | 心脏灌流固定 | Cardiac Perfusion Fixation | 动物实验 | 组织固定 | ⭐⭐⭐ | 1-2h | 是(需IACUC) | BSL-2 | 小鼠/大鼠 | 固定后组织 | 先用生理盐水冲洗血液，再用4%PFA灌流固定组织，获得高质量组织切片 | 深度麻醉确认无反应；剪开右心耳做出口；PBS灌注至肝脏变白；4%PFA灌注至肢体僵硬；取组织后固定4-6h转入30%蔗糖
ANI-014 | 动物行为学实验 | Animal Behavioral Tests | 动物实验 | 功能评价 | ⭐⭐⭐ | 1-3天 | 是(需IACUC) | BSL-2 | 小鼠/大鼠 | 行为学参数 | 通过水迷宫、旷场、转棒等标准化实验评估动物学习记忆、运动协调、焦虑抑郁等行为 | 实验前适应环境≥30min；保持环境安静；光照均匀；同一时间段实验减少昼夜差异；盲法评估；视频记录分析
ANI-015 | 动物生存曲线/Kaplan-Meier | Animal Survival Study | 动物实验 | 生存分析 | ⭐⭐ | 数周-数月 | 是(需IACUC) | BSL-2 | 实验动物 | 生存时间(天) | 记录动物从实验开始到死亡的时间，绘制Kaplan-Meier生存曲线，比较各组生存差异 | 明确终点标准(伦理终点)；每日观察记录；到达终点及时处理；Log-rank检验比较组间差异；样本量需统计计算
PAT-001 | 石蜡切片制备 | Paraffin Section Preparation | 病理实验 | 样本处理 | ⭐⭐⭐ | 2-3天 | 否 | BSL-1 | 组织 | 石蜡切片(3-5μm) | 组织固定→脱水→透明→浸蜡→包埋→切片→展片→烤片，获得高质量石蜡切片 | 固定:10%中性福尔马林24-48h；梯度乙醇脱水(70-100%)；二甲苯透明；浸蜡60°C 2-4h；切片厚度3-5μm；展片水温40-45°C
PAT-002 | 冰冻切片制备 | Frozen Section Preparation | 病理实验 | 样本处理 | ⭐⭐ | 2-4h | 否 | BSL-1 | 组织 | 冰冻切片(5-10μm) | 组织经OCT包埋后液氮速冻，冰冻切片机切片，适用于免疫荧光和酶活检测 | OCT包埋时组织方向正确；液氮或-80°C速冻；切片温度-20°C(依组织调整)；切片后-80°C保存或立即固定
PAT-003 | 免疫组化(IHC-DAB) | IHC with DAB Detection | 病理实验 | 蛋白检测 | ⭐⭐⭐ | 6-12h | 否 | BSL-1 | 石蜡切片 | 染色评分(H-score) | 石蜡切片脱蜡→抗原修复→阻断内源酶→一抗→二抗→DAB显色→复染→封片，评估蛋白表达 | 微波修复:柠檬酸钠pH6.0 15min；3%H₂O₂消除内源酶；DAB显色时间优化(30s-5min)；阳性对照必须；双盲评分
PAT-004 | 免疫荧光(IHF) | Immunohistochemical Fluorescence | 病理实验 | 蛋白定位 | ⭐⭐⭐ | 4-8h | 否 | BSL-1 | 冰冻/石蜡切片 | 荧光信号 | 荧光二抗结合一抗，荧光显微镜/共聚焦观察组织蛋白表达和定位 | 冰冻切片4%PFA固定10min；0.1%Triton透化；5%正常血清封闭；一抗4°C过夜；避光操作；DAPI复染核
PAT-005 | TUNEL染色(组织) | TUNEL Staining (Tissue) | 病理实验 | 细胞凋亡 | ⭐⭐ | 4-6h | 否 | BSL-1 | 石蜡切片 | TUNEL阳性率(%) | 检测组织切片中凋亡细胞断裂DNA的3'-OH末端，评估组织细胞凋亡水平 | 脱蜡至水；蛋白酶K消化15-20min；TdT酶37°C 1h；设阳性(DNase I)和阴性对照；计数5个以上高倍视野
PAT-006 | PAS染色(糖原) | Periodic Acid-Schiff Staining | 病理实验 | 糖原/糖蛋白 | ⭐⭐ | 2-3h | 否 | BSL-1 | 石蜡切片 | PAS阳性区域 | 高碘酸氧化糖类醛基，Schiff试剂反应呈紫红色，检测糖原、糖蛋白和黏液 | 高碘酸氧化5-10min；Schiff试剂染色15-30min；可用淀粉酶消化做对照(糖原消失)；肾小球基底膜PAS阳性
PAT-007 | 油红O染色(脂质) | Oil Red O Staining | 病理实验 | 脂质检测 | ⭐⭐ | 1-2h | 否 | BSL-1 | 冰冻切片/OCT包埋 | 脂滴染色(红色) | 油红O是脂溶性染料，特异性染中性脂质(甘油三酯/胆固醇酯)呈红色，检测组织脂质沉积 | 仅适用于冰冻切片(非石蜡)；新鲜配制油红O工作液；苏木素复染核；异丙醇分化；60%异丙醇终止；避免过度分化
PAT-008 | 免疫电镜 | Immunoelectron Microscopy | 病理实验 | 超微结构 | ⭐⭐⭐⭐ | 3-5天 | 否 | BSL-1 | 组织/细胞 | 超微结构定位 | 免疫胶体金标记结合电子显微镜，在亚细胞水平定位蛋白 | 固定:4%PFA+0.1%戊二醛；超薄切片(70nm)；胶体金标记(5-15nm)；铅铀双染；透射电镜观察；技术要求高
PAT-009 | TTC染色(脑梗死) | TTC Staining (Infarct) | 病理实验 | 组织活力 | ⭐⭐ | 1-2h | 是(需IACUC) | BSL-1 | 脑组织 | 梗死面积(%) | TTC(氯化三苯基四氮唑)被线粒体脱氢酶还原为红色甲瓒，梗死区(线粒体失活)呈白色 | 新鲜脑组织切片(2mm)；37°C TTC孵育15-30min(避光)；4%PFA固定；梗死区白色/正常区红色；ImageJ量化面积
PAT-010 | 刚果红染色(淀粉样变) | Congo Red Staining | 病理实验 | 淀粉样物质 | ⭐⭐ | 2-3h | 否 | BSL-1 | 石蜡切片 | 淀粉样物质(砖红色) | 刚果红与淀粉样纤维结合呈砖红色，偏振光下呈苹果绿色双折射 | 刚果红染色30min；分化液(碱性乙醇)快速分化；苏木素复染；偏振光下观察苹果绿色双折射为阳性
CLI-001 | 临床样本收集 | Clinical Sample Collection | 临床样本 | 样本获取 | ⭐⭐ | 1-4h | 是(需IRB+知情同意) | BSL-2 | 患者样本 | 样本质量 | 按方案采集血液、组织、体液等临床样本，确保样本质量和患者信息保护 | 知情同意书签署；样本编号去标识化；采集后立即处理/保存；冷链运输；记录采集时间、部位、处理方式
CLI-002 | 外周血分离(PBMC) | PBMC Isolation (Ficoll) | 临床样本 | 血液处理 | ⭐⭐ | 1-2h | 是(需IRB) | BSL-2 | 抗凝全血 | PBMC产量和纯度 | Ficoll密度梯度离心分离外周血单个核细胞(淋巴细胞+单核细胞)，用于免疫学和分子生物学研究 | 肝素/EDTA抗凝血；PBS 1:1稀释；缓慢叠加于Ficoll液面上(不混匀)；400g离心30min(升降速最低)；吸取白膜层
CLI-003 | 血清/血浆分离 | Serum/Plasma Separation | 临床样本 | 血液处理 | ⭐ | 0.5-1h | 是(需IRB) | BSL-2 | 全血 | 血清/血浆 | 离心分离血液获得血清(凝固后)或血浆(抗凝)，用于生化检测、蛋白组学等 | 血清:室温凝固30-60min后离心2000g 10min；血浆:抗凝血立即离心2000g 10min；避免溶血；分装冻存-80°C
CLI-004 | 组织样本处理与保存 | Tissue Sample Processing | 临床样本 | 组织处理 | ⭐⭐ | 2-4h | 是(需IRB) | BSL-2 | 手术/活检组织 | 组织样本 | 手术/活检获得组织后快速处理：固定、冻存、OCT包埋等，用于不同下游实验 | 离体后30min内处理；分成多份:固定/液氮冻存/RNAlater/OCT；记录取材部位和大小；液氮速冻后-80°C保存
CLI-005 | 尿液样本处理 | Urine Sample Processing | 临床样本 | 体液处理 | ⭐ | 1-2h | 是(需IRB) | BSL-2 | 尿液 | 尿液成分 | 尿液离心取上清或沉淀，用于代谢组学、蛋白组学或脱落细胞检测 | 新鲜或加防腐剂(甲苯/麝香草酚)；离心3000g 10min取上清；分装-80°C冻存；记录尿量、pH、比重
CLI-006 | 病历数据录入与脱敏 | Clinical Data Entry & De-identification | 临床样本 | 数据管理 | ⭐ | 1-4h | 是(需IRB) | N/A | 病历资料 | 结构化临床数据 | 从病历中提取临床信息，脱敏处理后录入数据库，用于临床研究统计分析 | 去除姓名、身份证号、联系方式等直接标识符；编码替代(研究ID)；数据双录入核对；限制访问权限；符合HIPAA/个人信息保护法
CLI-007 | 随访数据录入 | Follow-up Data Entry | 临床样本 | 数据管理 | ⭐ | 1-2h | 是(需IRB) | N/A | 随访记录 | 生存/复发/不良反应等随访信息录入，用于生存分析和预后研究 | 定期随访按方案执行；记录OS/PFS/DFS等时间事件；失访需记录原因；数据质控：逻辑核查和范围核查
OMI-001 | RNA-seq文库构建 | RNA-seq Library Preparation | 组学实验 | 转录组 | ⭐⭐⭐ | 1-2天 | 否 | BSL-1 | 总RNA | 文库质量 | mRNA富集(oligo-dT)或rRNA去除→片段化→cDNA合成→末端修复→接头连接→PCR扩增→质检 | RNA RIN>7.0(动物)；起始量:1μg(polyA)或100ng(rRNA去除)；片段化至200-300bp；文库大小分布检测(Bioanalyzer)；Q30>85%
OMI-002 | 转录组测序(RNA-seq) | Transcriptome Sequencing | 组学实验 | 转录组 | ⭐⭐⭐ | 外包/1周 | 否 | BSL-1 | RNA文库 | 基因表达矩阵 | 高通量测序平台(Illumina)对cDNA文库测序，获得全转录组表达谱 | 测序深度:30M reads/样本(常规)；差异表达分析(DESeq2/edgeR)；通路富集(GO/KEGG)；原始数据FASTQ格式；需生物学重复≥3
OMI-003 | ChIP-seq | ChIP Sequencing | 组学实验 | 表观遗传 | ⭐⭐⭐⭐ | 外包/1-2周 | 否 | BSL-1 | 细胞 | 蛋白结合基因组位点 | ChIP富集的DNA片段建库测序，全基因组范围鉴定转录因子结合位点和组蛋白修饰 | 甲醛交联优化；超声打断至200-500bp；Input对照必须；测序深度:20-40M reads；peak calling(MACS2)；motif分析
OMI-004 | ATAC-seq | ATAC Sequencing | 组学实验 | 染色质可及性 | ⭐⭐⭐ | 外包/1周 | 否 | BSL-1 | 细胞 | 开放染色质区域 | Tn5转座酶插入开放染色质区域并添加测序接头，测序鉴定全基因组开放染色质区域 | 起始细胞数:5×10⁴-5×10⁵； nuclei提取关键；Tn5反应37°C 30min；PCR扩增12-15 cycles；测序深度:50M reads
OMI-005 | 蛋白组学(LC-MS/MS) | Proteomics (LC-MS/MS) | 组学实验 | 蛋白组 | ⭐⭐⭐⭐ | 外包/1-2周 | 否 | BSL-1 | 蛋白样品 | 蛋白鉴定与定量 | 蛋白酶解后液相色谱串联质谱分析，鉴定和定量样品中全部蛋白质 | 蛋白提取→还原烷基化→胰酶酶解→除盐→LC-MS/MS→数据库检索(MaxQuant)；TMT/iTRAQ标记定量；DIA/DDA采集模式；生物学重复≥3
OMI-006 | 代谢组学(LC-MS/GC-MS) | Metabolomics | 组学实验 | 代谢组 | ⭐⭐⭐⭐ | 外包/1-2周 | 否 | BSL-1 | 血清/尿液/组织 | 代谢物谱 | LC-MS或GC-MS检测生物样本中小分子代谢物，进行代谢谱分析和生物标志物发现 | 样本淬灭灭活酶活；代谢物提取(甲醇/乙腈)；QC样本穿插；内标校正；数据预处理(峰对齐/归一化)；通路分析(MetaboAnalyst)
OMI-007 | 单细胞RNA测序 | Single-cell RNA-seq | 组学实验 | 单细胞 | ⭐⭐⭐⭐ | 外包/2-3周 | 否 | BSL-1 | 单细胞悬液 | 单细胞基因表达矩阵 | 微流控或孔板捕获单个细胞，裂解后逆转录建库测序，获得每个细胞的转录组 | 细胞活力>85%；细胞浓度700-1200 cells/μL；10x Genomics Chromium系统；目标细胞数:3000-10000；测序深度:50K reads/cell；质控后分析(Seurat)
OMI-008 | 空间转录组 | Spatial Transcriptomics | 组学实验 | 空间组学 | ⭐⭐⭐⭐ | 外包/2-4周 | 否 | BSL-1 | 冷冻组织切片 | 空间基因表达 | 在组织切片上捕获mRNA并测序，保留空间位置信息，揭示基因表达的空间分布 | 新鲜冷冻组织(OCT包埋)；切片厚度10μm；10x Visium平台；H&E染色辅助组织注释；测序深度与组织面积相关；分析(SpaceRanger/Seurat)
OMI-009 | 全外显子组测序(WES) | Whole Exome Sequencing | 组学实验 | 基因组 | ⭐⭐⭐⭐ | 外包/2-3周 | 是(需IRB) | BSL-1 | 基因组DNA | 外显子区变异 | 杂交捕获外显子区域DNA并高通量测序，检测编码区突变、插入缺失等变异 | DNA质量:OD260/280 1.8-2.0；起始量:200ng；捕获探针(Agilent/Illumina)；测序深度:100-200X；变异注释(ANNOVAR)；致病性预测
OMI-010 | 全基因组测序(WGS) | Whole Genome Sequencing | 组学实验 | 基因组 | ⭐⭐⭐⭐ | 外包/3-4周 | 是(需IRB) | BSL-1 | 基因组DNA | 全基因组变异 | 对整个基因组进行高通量测序，检测所有类型的基因组变异 | DNA起始量:1-5μg；测序深度:30X(人群)/100X(临床)；变异检测(GATK)；结构变异分析；需强大算力和存储
OMI-011 | 甲基化测序 | DNA Methylation Sequencing | 组学实验 | 表观遗传 | ⭐⭐⭐⭐ | 外包/2-3周 | 否 | BSL-1 | 基因组DNA | CpG甲基化水平 | 亚硫酸氢盐处理将未甲基化C转为U，测序后与原始序列比对鉴定甲基化位点 | 亚硫酸氢盐转化(>99%转化率)；WGBS或RRBS；测序深度:30X(WGBS)；分析(Bismark)；甲基化水平0-100%
OMI-012 | RIP-seq | RIP Sequencing | 组学实验 | 转录调控 | ⭐⭐⭐⭐ | 外包/1-2周 | 否 | BSL-1 | 细胞 | 蛋白结合RNA谱 | RIP富集的RNA建库测序，全转录组范围鉴定RNA结合蛋白的靶RNA | RNase-free操作；UV交联(254nm)；抗体质量关键；Input对照；测序深度:30M reads；peak calling分析
OMI-013 | 蛋白质谱鉴定 | Protein Mass Spectrometry Identification | 组学实验 | 蛋白鉴定 | ⭐⭐⭐ | 外包/1-2周 | 否 | BSL-1 | 蛋白样品 | 蛋白鉴定 | SDS-PAGE分离后胶内酶解或溶液内酶解，质谱鉴定蛋白质 | 胶内酶解:脱色→还原烷基化→胰酶酶解→萃取→质谱；溶液酶解:FASP/SP3方法；数据库检索(UniProt)；肽段覆盖率>20%
DAT-001 | GraphPad Prism统计分析 | Statistical Analysis with GraphPad Prism | 数据分析 | 统计分析 | ⭐⭐ | 1-4h | 否 | N/A | 实验数据 | P值、统计检验结果 | 使用GraphPad Prism进行t检验、ANOVA、生存分析等统计检验，绘制高质量科研图表 | 选择正确统计检验方法；正态性检验(Shapiro-Wilk)；方差齐性检验；P<0.05为显著；图表格式符合期刊要求
DAT-002 | R语言统计分析 | Statistical Analysis with R | 数据分析 | 统计分析 | ⭐⭐⭐ | 2-8h | 否 | N/A | 实验数据 | 统计结果、R脚本 | 使用R语言进行高级统计分析：差异分析、生存分析、回归模型、通路富集等 | R/RStudio环境；包管理(devtools/Bioconductor)；代码可重复；ggplot2绑图；结果保存为RData/脚本
DAT-003 | ImageJ图像分析 | ImageJ Image Analysis | 数据分析 | 图像定量 | ⭐⭐ | 1-4h | 否 | N/A | 实验图片 | 定量数据(面积/密度/荧光) | ImageJ/Fiji软件对实验图片进行定量分析：Western Blot灰度、细胞计数、荧光强度等 | 校准比例尺(Set Scale)；统一阈值分割；测量参数选择(Area/Integrated Density)；批量处理(Macro)；结果导出CSV
DAT-004 | 生物信息学分析(转录组) | Bioinformatics Analysis (Transcriptomics) | 数据分析 | 组学分析 | ⭐⭐⭐⭐ | 1-3天 | 否 | N/A | RNA-seq数据 | 差异基因、通路富集 | RNA-seq原始数据质控→比对→定量→差异分析→功能富集→可视化 | 质控(FastQC/Trimmomatic)；比对(HISAT2/STAR)；定量(featureCounts)；差异分析(DESeq2/edgeR)；富集(clusterProfiler)；可视化(pheatmap/ggplot2)
DAT-005 | 生存分析(Kaplan-Meier/Cox) | Survival Analysis | 数据分析 | 临床统计 | ⭐⭐⭐ | 2-4h | 是(需IRB) | N/A | 临床随访数据 | 生存曲线、HR值 | Kaplan-Meier法估计生存函数，Log-rank检验比较组间差异，Cox比例风险模型分析预后因素 | 生存时间+事件状态(删失编码)；中位生存时间；Log-rank检验；Cox回归(单因素+多因素)；森林图展示HR；R(survival/survminer)
DAT-006 | 论文图表制作 | Scientific Figure Preparation | 数据分析 | 结果展示 | ⭐⭐ | 2-8h | 否 | N/A | 实验数据 | 出版级图表 | 使用GraphPad Prism/Illustrator/Photoshop等工具制作符合SCI期刊要求的出版级图表 | 分辨率≥300dpi；字体Arial/Helvetica；图例清晰；色盲友好配色；矢量格式(AI/SVG/PDF)；符合期刊投稿要求(尺寸/格式)
DAT-007 | Meta分析 | Meta-Analysis | 数据分析 | 循证医学 | ⭐⭐⭐⭐ | 3-14天 | 否 | N/A | 文献数据 | 合并效应量、异质性 | 系统检索文献→质量评价→数据提取→Meta分析→发表偏倚评估 | PRISMA流程图；质量评价(Cochrane/NOS)；效应量合并(RevMan/Stata/R)；异质性(I²/Q检验)；发表偏倚(漏斗图/Egger)；GRADE证据分级
DAT-008 | 倾向性评分匹配(PSM) | Propensity Score Matching | 数据分析 | 临床统计 | ⭐⭐⭐ | 2-6h | 是(需IRB) | N/A | 临床数据 | 匹配后数据集 | 通过倾向性评分平衡混杂因素，模拟随机对照研究效果，减少选择偏倚 | 协变量选择(临床意义+统计)；Logistic回归计算PS；匹配方法(最近邻/卡尺/全匹配)；平衡检验(SMD<0.1)；R(MatchIt)或SPSS

## 操作手册详细版
实验ID | 实验名称 | 实验原理 | 适用范围 | 所需试剂(含配方) | 所需仪器设备 | 详细操作步骤 | 关键注意事项 | 常见问题与解决方案 | 质量控制标准 | 原始数据保存要求 | 拍照/录像要求 | 参考文献
CELL-001 | 细胞复苏 | 冻存细胞在液氮(-196°C)中超低温保存，细胞代谢完全停止。37°C快速解冻时，冰晶快速融化避免损伤细胞膜。DMSO作为冷冻保护剂需尽快去除，因其室温下对细胞有毒性。解冻后细胞处于"休克"状态，需在优质培养基中恢复。 | 适用于液氮冻存的哺乳动物细胞系、原代细胞、干细胞等 | ①完全培养基(预热至37°C) ②PBS(预热) ③0.25%胰酶(备用) ④冻存管(液氮中取出) ⑤15mL离心管 ⑥T25/T75培养瓶 | ①37°C水浴锅 ②CO2培养箱(37°C,5%CO2) ③超净工作台/生物安全柜 ④离心机 ⑤倒置显微镜 | 1.准备:预热培养基和PBS至37°C；超净台紫外消毒30min 2.取出冻存管:从液氮罐中快速取出，立即放入37°C水浴 3.解冻:轻轻晃动冻存管，1-2min内使冰完全融化(管内剩一小块冰时取出) 4.转移:75%酒精喷洒冻存管表面消毒，转移至超净台 5.稀释:将细胞悬液缓慢加入含5mL预温培养基的15mL离心管中 6.离心:300g离心5min，弃上清(去除DMSO) 7.重悬:加入5mL预温完全培养基，轻轻吹打混匀 8.接种:将细胞悬液转入T25培养瓶，补充培养基至5-6mL 9.培养:37°C,5%CO2培养箱中培养 10.观察:4-6h后显微镜下观察细胞贴壁情况，换液去除死细胞和残留DMSO 11.次日观察:24h后检查细胞形态和贴壁率，评估复苏效果 | ①解冻速度必须快(1-2min)，慢速解冻产生大冰晶损伤细胞 ②DMSO有毒，必须离心去除 ③首次换液在4-6h后，去除死细胞 ④复苏后第一天不要剧烈晃动培养瓶 ⑤记录冻存管位置和细胞信息 | Q1:复苏后细胞存活率低？A:检查冻存液配方(10%DMSO+90%FBS)；确认冻存时细胞状态良好(对数期)；解冻速度是否够快 Q2:复苏后细胞不贴壁？A:可能培养基不合适；检查培养瓶是否干净；尝试更换血清批号 Q3:复苏后大量死细胞？A:离心转速过高或时间过长；DMSO未完全去除；培养基pH异常 | 细胞存活率>80%(台盼蓝计数)；24h内贴壁率>70%；无微生物污染(培养基清澈)；细胞形态正常 | 冻存管编号和位置记录、复苏日期和时间、培养基批号、细胞形态照片(4h/24h)、存活率检测数据 | ①解冻前冻存管照片 ②4h后显微镜下细胞形态照片(100×) ③24h后细胞形态照片(100×) ④如有异常需额外拍照记录 | ①Freshney RI. Culture of Animal Cells. 7th ed. Wiley-Blackwell, 2016 ②Davis JM. Basic Cell Culture: A Practical Approach. Oxford University Press, 2002
CELL-005 | CCK-8细胞活力检测 | CCK-8试剂含WST-8 [2-(2-甲氧基-4-硝基苯基)-3-(4-硝基苯基)-5-(2,4-二磺基苯)-2H-四唑鎓盐]。WST-8在线粒体脱氢酶作用下被还原为橙黄色甲瓒(formazan)染料，其吸光度(OD450)与活细胞数量成正比。死细胞因脱氢酶失活不产生颜色变化。 | 适用于贴壁细胞和悬浮细胞的增殖检测、细胞毒性检测、药物筛选 | ①CCK-8试剂(Dojindo/同仁化学) ②完全培养基 ③待测药物(不同浓度) ④DMSO(溶解药物) ⑤PBS ⑥96孔板 | ①CO2培养箱 ②酶标仪(450nm滤光片) ③多通道移液器 ④倒置显微镜 ⑤超净工作台 | 1.细胞接种:对数期细胞消化计数，按1000-10000细胞/孔接种于96孔板(100μL/孔) 2.培养过夜:37°C,5%CO2培养24h使细胞贴壁 3.药物处理:按实验设计加入不同浓度药物(设3-6个复孔)，设空白对照(无细胞)和阴性对照(无药物) 4.孵育:37°C培养24-72h(依实验目的) 5.加CCK-8:每孔加入10μL CCK-8试剂(培养基体积的1/10) 6.继续孵育:37°C孵育1-4h(需预实验确定最佳时间) 7.检测:酶标仪450nm测定吸光度 8.数据处理:扣除空白孔OD值，计算细胞活力百分比 9.绘制曲线:以药物浓度为横轴，细胞活力为纵轴绘制剂量-效应曲线 10.计算IC50:使用GraphPad Prism拟合曲线计算半数抑制浓度 | ①边缘孔蒸发效应:边缘孔加PBS或水，不用作实验孔 ②气泡干扰:加CCK-8时避免产生气泡 ③药物本身颜色:某些药物有颜色需设药物空白对照 ④CCK-8试剂避光保存 ⑤细胞接种密度需预实验优化 ⑥孵育时间需优化，过长可能饱和 | Q1:OD值过高超出检测范围？A:减少细胞接种量或缩短CCK-8孵育时间 Q2:复孔间变异大(CV>15%)？A:细胞接种不均匀；移液器校准；边缘效应 Q3:药物溶解剂DMSO影响？A:DMSO终浓度≤0.1%，设DMSO对照 | 复孔间CV<15%；标准曲线R²>0.99；空白孔OD<0.1；阳性对照(如顺铂)抑制率>50% | 原始OD450数据、药物浓度梯度、细胞接种密度、孵育时间、酶标仪参数、GraphPad Prism分析文件 | ①96孔板布局图 ②加药前细胞状态照片(40×) ③CCK-8显色后96孔板照片 ④酶标仪原始数据截图 | ①Tominaga H et al. A novel tetrazolium assay for cell proliferation and cytotoxicity. Jpn J Pharmacol. 1992;59(2):147-153 ②CCK-8产品说明书(Dojindo)
CELL-010 | 细胞凋亡检测(Annexin V/PI) | 细胞凋亡早期，磷脂酰丝氨酸(PS)从细胞膜内侧翻转到外侧。Annexin V是一种Ca²⁺依赖性磷脂结合蛋白，与PS有高亲和力，用FITC荧光标记后可检测早期凋亡细胞。PI(碘化丙啶)是一种核酸染料，不能穿透正常细胞膜，仅能染死细胞(晚期凋亡和坏死)的DNA。双染可区分：Annexin V⁻/PI⁻(活细胞)、Annexin V⁺/PI⁻(早期凋亡)、Annexin V⁺/PI⁺(晚期凋亡/坏死)、Annexin V⁻/PI⁺(机械损伤)。 | 适用于检测化疗药物、辐射等诱导的细胞凋亡；区分凋亡与坏死 | ①Annexin V-FITC/PI双染试剂盒(BD/Invitrogen) ②Binding Buffer ③PBS(无Ca²⁺Mg²⁺) ④凋亡诱导剂(如顺铂/星形孢菌素，阳性对照) ⑤无血清培养基 | ①流式细胞仪 ②离心机 ③CO2培养箱 ④荧光显微镜(可选) ⑤水浴锅 | 1.细胞培养:接种细胞于6孔板(2×10⁵-5×10⁵/孔)，培养过夜 2.凋亡诱导:加入凋亡诱导剂处理适当时间(如顺铂10μM 24h) 3.收集细胞:①悬浮细胞直接收集 ②贴壁细胞:收集上清→胰酶消化(不加EDTA)→合并 4.离心:300g离心5min，弃上清 5.洗涤:PBS洗涤1次，300g离心5min 6.重悬:加入100μL Binding Buffer重悬细胞 7.加染料:加入5μL Annexin V-FITC + 5μL PI，轻轻混匀 8.避光孵育:室温避光15min 9.补加Buffer:加入400μL Binding Buffer 10.上机检测:1h内流式细胞仪检测(激发488nm，FITC通道530nm，PI通道610nm) 11.数据分析:四象限散点图分析各群细胞百分比 | ①胰酶消化时不用EDTA(EDTA螯合Ca²⁺影响Annexin V结合) ②消化时间不宜过长避免假阳性 ③操作轻柔避免机械损伤造成假阳性 ④1h内完成检测(细胞随时间推移凋亡率增加) ⑤设阴性对照(未处理)和阳性对照(凋亡诱导) ⑥冰上操作可延缓凋亡进程 | Q1:早期凋亡率很低？A:优化诱导剂浓度和时间；检查Annexin V-FITC是否过期 Q2:PI阳性率异常高？A:可能是坏死而非凋亡；检查药物浓度是否过高；操作是否过于剧烈 Q3:四象限无法区分？A:调节电压补偿；设单染对照调节补偿 | 阴性对照早期凋亡<5%；阳性对照早期凋亡>30%；FSC/SSC设门排除碎片；单染对照调节补偿 | 流式原始数据(.fcs文件)、四象限散点图、各象限百分比数据、实验条件(药物/浓度/时间) | ①细胞处理前状态照片 ②流式散点图截图(含门和象限标记) ③阳性对照结果截图 ④实验记录表(含补偿设置) | ①Vermes I et al. A novel assay for apoptosis. J Immunol Methods. 1995;184(1):39-51 ②Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit说明书(BD Biosciences)
MOL-006 | qPCR(实时荧光定量PCR) | PCR扩增过程中，Taq DNA聚合酶的5'→3'外切酶活性降解与模板结合的TaqMan探针(或SYBR Green嵌入双链DNA)，释放荧光信号。荧光信号强度与PCR产物量成正比。每个循环检测荧光信号，Ct值(循环阈值)为荧光信号超过背景的循环数。Ct值与初始模板量成反比(Ct越小，模板越多)。用2^-ΔΔCt法计算基因相对表达量。 | 适用于基因表达定量分析、miRNA检测、基因拷贝数变异、病原体检测等 | ①cDNA模板(逆转录产物) ②qPCR Master Mix(SYBR Green或TaqMan) ③正反向引物(10μM) ④Nuclease-free Water ⑤ROX Reference Dye(部分仪器需要) ⑥96孔/qPCR板及光学封膜 | ①实时荧光定量PCR仪(Applied Biosystems/Bio-Rad/Roche) ②微量离心机 ③涡旋混合器 ④冰盒 ⑤超净台 | 1.引物设计:目标基因和内参基因引物，Tm 58-62°C，产物80-200bp，验证引物效率(90-110%) 2.cDNA准备:RNA逆转录获得的cDNA，稀释5-10倍使用 3.反应体系配制(20μL体系):Master Mix 10μL + 正向引物0.4μL + 反向引物0.4μL + cDNA 2μL + Water 7.2μL 4.加样:每个样品设3个技术重复，加入96孔板 5.封膜:光学封膜，离心去除气泡 6.上机程序:①预变性95°C 30s ②扩增40循环:95°C 5s → 60°C 30s(采集荧光) ③熔解曲线:65-95°C 7.数据分析:Ct值导出，ΔCt=Ct(靶基因)-Ct(内参)，ΔΔCt=ΔCt(实验组)-ΔCt(对照组)，相对表达=2^-ΔΔCt 8.统计学:GraphPad Prism进行t检验或ANOVA | ①引物特异性验证:熔解曲线单峰；琼脂糖凝胶电泳单条带 ②避免污染:分区操作(模板制备-反应配制-上机) ③加样在冰上操作 ④技术重复CV<5% ⑤内参基因稳定性验证(GeNorm/NormFinder) ⑥NTC(无模板对照)无扩增 | Q1:熔解曲线多峰？A:引物二聚体或非特异扩增；重新设计引物；优化退火温度 Q2:扩增曲线不典型？A:模板浓度过高或过低；引物效率不佳；Master Mix问题 Q3:重复间Ct差异>0.5？A:加样误差；气泡；板孔蒸发 | 熔解曲线单峰；扩增效率90-110%；R²>0.99；技术重复CV<5%；NTC无扩增；内参基因Ct变异<0.5 | qPCR原始数据文件、Ct值表、熔解曲线图、扩增曲线图、引物序列和效率、统计分析结果 | ①96孔板加样布局图 ②扩增曲线截图 ③熔解曲线截图 ④琼脂糖凝胶电泳图(引物验证) | ①Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods. 2001;25(4):402-408 ②Bustin SA. The MIQE guidelines. Clin Chem. 2009;55(4):611-622
MOL-008 | Western Blot | 蛋白质在SDS(十二烷基硫酸钠)和β-巯基乙醇作用下变性，按分子量大小在聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)中分离。分离后的蛋白通过电转移至PVDF或硝酸纤维素膜上。膜用5%脱脂奶粉或BSA封闭非特异性位点后，依次与一抗(特异性识别靶蛋白)和二抗(酶标/荧光标记)孵育。化学发光底物(HRP催化)或荧光信号检测靶蛋白表达。内参蛋白(GAPDH/β-actin)用于归一化。 | 适用于检测细胞或组织中特定蛋白的表达水平、分子量验证、蛋白修饰(磷酸化/乙酰化等) | ①RIPA裂解液(含蛋白酶/磷酸酶抑制剂) ②BCA蛋白定量试剂盒 ③SDS-PAGE凝胶(分离胶+浓缩胶) ④电泳缓冲液(Tris-Glycine-SDS) ⑤转膜缓冲液(Tris-Glycine-Methanol) ⑥PVDF膜(甲醇活化) ⑦5%脱脂奶粉/BSA ⑧一抗 ⑨HRP标记二抗 ⑩ECL化学发光底物 ⑪TBST洗涤液 | ①电泳仪及垂直电泳槽 ②转膜系统(湿转/半干转) ③摇床 ④化学发光成像系统 ⑤涡旋混合器 ⑥离心机 ⑦水浴锅/金属浴 ⑧冰箱(4°C) | 1.蛋白提取:RIPA裂解液冰上裂解30min(每10min涡旋)，14000g离心15min取上清 2.蛋白定量:BCA法测定蛋白浓度，调整所有样品至同一浓度 3.样品制备:蛋白样品+5×Loading Buffer，95°C金属浴变性5min 4.灌胶:配制分离胶(8-15%依蛋白分子量)和浓缩胶(5%) 5.上样:每孔上样20-40μg蛋白，加Protein Marker 6.电泳:80V跑浓缩胶(约30min)→120V跑分离胶(约60-90min) 7.转膜:PVDF膜甲醇活化→组装三明治→300mA冰浴转膜90min 8.封闭:5%脱脂奶粉/TBST室温摇床封闭1h 9.一抗孵育:按推荐稀释比稀释一抗(5%BSA/TBST)，4°C摇床过夜 10.洗涤:TBST洗涤3次×10min 11.二抗孵育:HRP标记二抗(1:5000-1:10000)，室温1h 12.洗涤:TBST洗涤3次×10min 13.显影:ECL底物均匀滴加膜上，化学发光成像系统曝光 14.数据分析:ImageJ测定条带灰度值，靶蛋白/内参归一化 | ①全程冰上操作蛋白提取 ②PVDF膜必须甲醇活化(10-30s) ③转膜时冰浴降温(防止过热) ④磷酸化蛋白用BSA封闭(不用牛奶，牛奶含磷酸化蛋白) ⑤抗体稀释液含0.02%叠氮钠防腐 ⑥ECL底物现配现用 ⑦曝光时间优化避免过曝/欠曝 | Q1:无目的条带？A:检查蛋白表达量是否太低；增加上样量；延长曝光；检查抗体特异性 Q2:背景太高？A:增加洗涤次数/时间；降低抗体浓度；更换封闭液；检查膜是否干燥过 Q3:条带位置不对？A:蛋白修饰(磷酸化/糖基化)导致迁移率改变；检查Marker；确认蛋白分子量 Q4:内参不均匀？A:上样量不准确；重新定量；使用总蛋白染色归一化 | 内参条带均匀清晰；目的条带位置正确(与预期分子量一致)；背景干净无杂带；重复实验CV<20% | 原始化学发光图像(.tif)、蛋白浓度数据、抗体信息(名称/稀释比/批号)、ImageJ灰度分析数据、统计分析结果 | ①蛋白样品电泳后凝胶照片(可见Marker) ②转膜后丽春红S染色照片(验证转膜效率) ③化学发光原始图像(不同曝光时间) ④ImageJ分析截图 | ①Mahmood T, Yang PC. Western blot: technique, theory, and trouble shooting. N Am J Med Sci. 2012;4(9):429-434 ②Kurien BT, Scofield RH. Western blotting. Methods. 2006;38(4):283-293
MOL-011 | 免疫组化(IHC-DAB) | 利用抗原-抗体特异性结合的免疫学原理，用特异性一抗识别组织切片中的靶蛋白，HRP标记二抗与一抗结合，DAB(3,3'-二氨基联苯胺)在HRP催化下被H₂O₂氧化产生棕褐色沉淀，定位靶蛋白在组织中的表达位置和强度。苏木素复染细胞核(蓝色)，形成对比。 | 适用于石蜡包埋组织切片中蛋白表达检测、肿瘤标志物评估、病理诊断辅助 | ①石蜡切片(3-5μm) ②二甲苯 ③梯度乙醇(100-70%) ④蒸馏水 ⑤柠檬酸钠修复液(pH6.0)或EDTA(pH9.0) ⑥3%H₂O₂ ⑦5%BSA/正常血清 ⑧一抗 ⑨HRP标记二抗 ⑩DAB显色试剂盒 ⑪苏木素染液 ⑫盐酸乙醇分化液 ⑬氨水返蓝液 ⑭中性树胶 | ①烤箱(60°C烤片) ②微波炉/高压锅(抗原修复) ③湿盒(保湿孵育) ④光学显微镜 ⑤盖玻片 ⑥载玻片(防脱片处理) | 1.烤片:石蜡切片60°C烤箱烤1-2h(防脱片) 2.脱蜡:二甲苯I 15min → 二甲苯II 15min 3.水化:100%乙醇I 5min → 100%乙醇II 5min → 95% 5min → 80% 5min → 70% 5min → 蒸馏水洗 4.抗原修复:微波炉加热柠檬酸钠修复液至沸腾，放入切片中火加热15min，自然冷却30min 5.PBS洗涤:3次×5min 6.淬灭内源酶:3%H₂O₂室温15min 7.PBS洗涤:3次×5min 8.封闭:5%BSA或正常血清室温封闭1h 9.一抗:滴加适当稀释的一抗，湿盒4°C过夜 10.PBS洗涤:3次×5min 11.二抗:HRP标记二抗室温1h 12.PBS洗涤:3次×5min 13.DAB显色:DAB工作液滴加切片，显微镜下监控显色(30s-5min)，适时流水终止 14.苏木素复染:苏木素染核2-5min 15.分化:1%盐酸乙醇分化数秒(核清晰) 16.返蓝:氨水或PBS返蓝 17.脱水:70%→80%→95%→100%乙醇梯度脱水 18.透明:二甲苯I 5min → 二甲苯II 5min 19.封片:中性树胶封片 20.阅片:显微镜下评估染色强度和阳性率 | ①阳性对照必须(已知阳性组织) ②阴性对照(用PBS代替一抗) ③DAB显色时间需优化(过深过浅均影响判读) ④抗原修复方法需根据抗体选择(微波/高压/酶解) ⑤切片全程保持湿润(防干片) ⑥H₂O₂处理充分(消除内源酶假阳性) | Q1:背景太深？A:内源酶淬灭不充分；二抗浓度过高；洗涤不充分；DAB显色过久 Q2:无阳性信号？A:抗原修复不当；一抗浓度太低或失效；组织抗原丢失 Q3:染色不均匀？A:切片厚薄不均；抗体未铺满；孵育时切片干燥 | 阳性对照呈预期染色；阴性对照无染色；染色定位正确(膜/浆/核)；背景干净；可重复性 | 切片信息(编号/部位/日期)、抗体信息(名称/克隆号/稀释比/批号)、染色条件、评分结果(双人盲评) | ①DAB显色过程中显微镜监控截图 ②最终染色结果显微镜照片(40×/100×/200×) ③阳性对照照片 ④阴性对照照片 ⑤评分记录表 | ①Ramos-Vara JA. Technical aspects of immunohistochemistry. Vet Pathol. 2005;42(4):405-426 ②Burry RW. Immunocytochemistry. Methods Cell Biol. 2010;95:207-226
ANI-006 | 肿瘤皮下移植瘤模型 | 将对数生长期的人源肿瘤细胞接种于免疫缺陷小鼠(裸鼠/NSG)皮下，利用小鼠体内微环境支持肿瘤生长。定期测量肿瘤体积，评价药物干预效果。常用于抗肿瘤药物筛选和疗效评价。 | 适用于人源肿瘤细胞系皮下成瘤、抗肿瘤药物体内疗效评价 | ①肿瘤细胞系(对数生长期) ②Matrigel基质胶( Basement Membrane Matrix, 4°C) ③PBS(无Ca²⁺Mg²⁺) ④0.25%胰酶 ⑤完全培养基 ⑥75%酒精 ⑦生理盐水 | ①CO2培养箱 ②超净工作台 ③离心机 ④细胞计数板/计数仪 ⑤游标卡尺 ⑥电子天平 ⑦动物饲养笼 ⑧1mL注射器 | 1.细胞准备:培养肿瘤细胞至对数生长期(汇合度80-90%) 2.细胞收集:胰酶消化，完全培养基终止，300g离心5min 3.细胞洗涤:PBS洗涤1次，离心去血清(血清影响成瘤) 4.细胞计数:台盼蓝计数，活力>95% 5.细胞重悬:用预冷PBS:Matrigel=1:1混合液重悬，调整浓度5×10⁶/100μL 6.冰上保存:细胞悬液置冰上(防Matrigel凝固) 7.动物准备:4-6周龄免疫缺陷小鼠，适应性饲养1周 8.小鼠固定:75%酒精消毒右侧腋下皮肤 9.皮下注射:提起皮肤形成皮褶，45°角进针，注入100μL细胞悬液(5×10⁶细胞) 10.观察:注射后形成小皮丘，确认无渗漏 11.成瘤监测:每周2-3次观察注射部位，触摸确认肿瘤形成 12.肿瘤测量:肿瘤可触及后，卡尺测量长径(L)和短径(W)，计算体积V=L×W²×0.5 13.分组给药:肿瘤体积约100mm³时随机分组，开始给药 14.疗效评估:绘制肿瘤生长曲线，计算抑瘤率=(1-给药组平均体积/对照组平均体积)×100% | ①Matrigel 4°C保存，操作在冰上进行(室温凝固) ②细胞活力必须>95% ③注射后确认无细胞悬液渗漏 ④伦理终点:肿瘤体积≤1500mm³或直径≤1.5cm ⑤每日观察小鼠一般状态(体重/精神/活动) ⑥随机分组保证各组间肿瘤体积均衡 ⑦免疫缺陷小鼠SPF环境饲养 | Q1:不成瘤？A:细胞活力低；细胞数不足；Matrigel比例不对；小鼠免疫排斥(检查小鼠品系) Q2:成瘤率不均一？A:细胞悬液混合不均匀；注射深度不一致；部分细胞漏出 Q3:肿瘤溃破？A:已达伦理终点未处理；肿瘤生长过快；注意动物福利及时处理 | 成瘤率>80%；接种后7-14天可触及肿瘤；各组间起始肿瘤体积差异<20%；抑瘤率有统计学差异 | 细胞批号和代数、接种细胞数、小鼠品系和周龄、分组方案、肿瘤体积测量记录(原始数据)、体重变化记录 | ①细胞培养状态照片 ②接种操作照片 ③肿瘤生长过程照片(每周) ④卡尺测量照片 ⑤最终肿瘤照片(剥离后) ⑥肿瘤生长曲线图 | ①Hoffman RM. Patient-derived orthotopic metastatic (PDOM) mouse models. J Surg Res. 2015;195(2):462-467 ②NCI Guidelines for Animal Tumor Models
OMI-007 | 单细胞RNA测序 | 利用微流控技术(10x Genomics Chromium)将单个细胞与带有barcode的凝胶珠(Gel Bead)包裹在油滴中。细胞裂解后，mRNA被oligo-dT捕获并逆转录，每个cDNA分子标记其来源细胞的barcode和UMI(唯一分子标识)。建库后高通量测序，根据barcode将reads分配到各细胞，获得每个细胞的基因表达谱。 | 适用于肿瘤异质性研究、免疫细胞分群、发育轨迹分析、稀有细胞鉴定等 | ①单细胞悬液(活力>85%) ②10x Genomics Chromium试剂盒(含Gel Beads、Master Mix等) ③cDNA扩增试剂 ④文库构建试剂 ⑤Qubit dsDNA HS Assay ⑥Bioanalyzer High Sensitivity Chip | ①10x Genomics Chromium Controller ②PCR热循环仪 ③磁力架 ④Qubit荧光定量仪 ⑤Bioanalyzer/TapeStation ⑥离心机(4°C) ⑦显微镜 | 1.组织解离:酶消化/机械解离获得单细胞悬液 2.细胞质控:计数+活力检测(台盼蓝/自动)，活力>85%，去除死细胞和碎片 3.细胞浓度调整:调整至700-1200 cells/μL 4.上样:将细胞悬液、Master Mix、Partitioning Oil加入Chromium Chip 5.捕获:Chromium Controller运行，生成GEMs(凝胶珠-细胞-油滴复合物) 6.裂解与逆转录:GEMs中细胞裂解，mRNA逆转录为cDNA(带barcode+UMI) 7.破乳:破乳回收cDNA 8.cDNA扩增:PCR扩增cDNA 9.cDNA质检:Qubit定量+Bioanalyzer检测片段分布 10.文库构建:片段化→末端修复→接头连接→样本索引PCR 11.文库质检:Qubit定量+Bioanalyzer检测 12.测序:Illumina平台测序(推荐150bp PE)，深度50K reads/cell 13.数据分析:Cell Ranger → Seurat/Scanpy分析 | ①细胞活力是关键(死细胞产生背景RNA) ②全程冰上操作(防RNA降解) ③避免细胞聚集(过滤40μm) ④不要过度消化(影响细胞表面标记) ⑤双细胞率控制(<5%) ⑥文库Q30>85% ⑦生物学重复≥3 | Q1:细胞活力低？A:优化解离方案(酶浓度/时间/温度)；去除死细胞(死细胞去除试剂盒)；减少操作时间 Q2:捕获细胞数少？A:细胞浓度不准确；GEM生成效率低；检查试剂是否过期 Q3:数据质量差？A:RNA降解；细胞活力低；建库质量差；测序质量低 | 细胞活力>85%；捕获细胞数符合预期(目标数±20%)；中位基因数/细胞>1000；双细胞率<5%；线粒体基因比例<10%；Q30>85% | 细胞质控数据(计数/活力/浓度)、Chromium运行参数、cDNA和文库质检报告(Bioanalyzer图谱)、测序数据(FASTQ)、分析代码和结果 | ①单细胞悬液显微镜照片(确认无团块) ②Chromium Controller运行照片 ③Bioanalyzer质检图谱 ④t-SNE/UMAP降维图 ⑤差异基因热图 ⑥细胞亚群标记基因图 | ①Zheng GX et al. Massively parallel digital transcriptional profiling of single cells. Nat Commun. 2017;8:14049 ②10x Genomics官方文档(Chromium Single Cell Gene Expression)
DAT-003 | ImageJ图像分析 | ImageJ(Fiji)是基于Java的开源图像分析软件。通过图像预处理(背景校正/降噪)→阈值分割→区域测量，可定量分析Western Blot条带灰度、免疫荧光强度、细胞数量、面积等参数。Macro功能支持批量处理。 | 适用于Western Blot灰度定量、免疫荧光强度分析、细胞计数、迁移面积测量、组织切片定量等 | ①ImageJ/Fiji软件(免费下载) ②实验图片(TIF/JPG格式，≥300dpi) ③ImageJ Macro脚本(可选) | ①计算机(Windows/Mac/Linux) ②显示器(校色) | 1.安装:下载Fiji(ImageJ with plugins)，解压即可使用 2.打开图片:File → Open，选择目标图片 3.校准比例尺:Analyze → Set Scale，输入已知距离和单位 4.图像预处理:Process → Subtract Background(滚球半径50-100像素) 5.转换格式:Image → Type → 8-bit(灰度化) 6.选择工具:矩形/自由选区工具框选目标区域 7.测量:Analyze → Measure(快捷键M)，记录Area/Integrated Density/Mean Gray Value 8.多通道荧光:Image → Color → Split Channels分别分析 9.WB灰度分析:矩形框选条带→Measure→记录IntDen(积分密度) 10.批量处理:Plugins → Macro → Record，录制操作步骤后批量运行 11.数据导出:Analyze → Measure Results → File → Save As → CSV 12.统计分析:导出数据用GraphPad Prism或R进行统计分析 | ①图片格式:TIFF无损格式最佳 ②比例尺校准必须(否则测量无意义) ③背景扣除参数一致(所有图片用相同参数) ④框选区域大小一致(WB条带) ⑤荧光定量时减去背景荧光 ⑥原始图片备份(处理前) | Q1:测量值不稳定？A:背景未扣除；框选区域不一致；图片压缩失真 Q2:无法打开图片？A:格式不支持(转为TIFF)；图片文件损坏 Q3:Macro运行报错？A:图片命名不规范；路径含中文；版本不兼容 | 同一批次图片处理参数一致；测量结果可重复(CV<10%)；有比例尺校准记录 | ImageJ原始测量数据(CSV)、处理参数记录、Macro脚本、统计分析结果 | ①原始图片(处理前) ②处理后的图片(标注测量区域) ③ImageJ测量窗口截图 ④数据导出CSV截图 | ①Schneider CA et al. NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis. Nat Methods. 2012;9(7):671-675 ②ImageJ官方文档(https://imagej.nih.gov/ij/docs/)

## 五步流程简洁版
实验ID | 实验名称 | 步骤1:实验前准备(关键点) | 步骤2:样本与试剂处理(关键点) | 步骤3:核心实验操作(关键点) | 步骤4:质量控制(关键点) | 步骤5:结果记录(关键点)
CELL-001 | 细胞复苏 | 核对冻存管信息；预热培养基至37°C；准备离心管和水浴锅 | 37°C水浴快速解冻(1-2min)；离心去除DMSO(300g,5min)；培养基重悬 | 接种至培养瓶；37°C/5%CO2培养；4-6h后首次换液 | 显微镜检查细胞形态；评估贴壁率；确认无污染 | 记录复苏日期和细胞信息；24h后拍照记录细胞状态；评估存活率
CELL-005 | CCK-8 | 细胞计数并按密度接种96孔板；准备药物浓度梯度；预温培养基 | 药物处理(设3-6复孔)；设空白孔和阴性对照；37°C孵育24-72h | 每孔加CCK-8试剂(1/10体积)；37°C孵育1-4h；酶标仪450nm检测 | 复孔间CV<15%；标准曲线R²>0.99；扣除空白孔OD值 | 记录原始OD值；计算细胞活力%；绘制剂量-效应曲线；计算IC50
CELL-010 | 细胞凋亡(Annexin V/PI) | 准备凋亡诱导剂和阳性对照；预冷PBS；准备流式管和染料 | 药物处理细胞适当时间；收集悬浮+贴壁细胞；PBS洗涤 | 100μL Binding Buffer重悬；加Annexin V-FITC+PI；避光孵育15min | 设阴性/阳性对照；单染对照调补偿；1h内完成上机检测 | 四象限散点图分析；记录各群细胞百分比；统计学分析
MOL-001 | RNA提取(TRIzol) | 准备RNase-free耗材；预冷离心机；标记离心管 | TRIzol裂解细胞/组织(室温5min)；氯仿分层(200μL/mL TRIzol)；离心分层 | 取上层水相(含RNA)；异丙醇沉淀(等体积)；75%乙醇洗涤 | Nanodrop检测A260/280(1.8-2.0)；A260/230(>2.0)；琼脂糖凝胶电泳检查完整性 | 记录RNA浓度和纯度；-80°C分装保存；电泳图存档
MOL-006 | qPCR | 引物设计和验证(效率90-110%)；cDNA准备；预混Master Mix | 配制20μL反应体系(每样品3复孔)；加样至96孔板；光学封膜 | qPCR程序:95°C预变性→40循环(95°C 5s/60°C 30s)→熔解曲线 | 熔解曲线单峰；NTC无扩增；技术重复CV<5%；内参稳定 | 导出Ct值；2^-ΔΔCt计算相对表达；统计检验；保存原始数据文件
MOL-008 | Western Blot | 配制裂解液(含抑制剂)；准备SDS-PAGE凝胶；PVDF膜甲醇活化 | RIPA裂解提取蛋白；BCA法定量；调整浓度；加Loading Buffer变性 | 上样电泳(80V→120V)；转膜(300mA,90min)；封闭→一抗→二抗→ECL | 内参条带均匀；目的条带位置正确；背景干净；重复实验CV<20% | 原始发光图像(TIF)；ImageJ灰度分析；靶蛋白/内参归一化；统计
MOL-011 | 免疫组化(IHC) | 烤片60°C 1-2h；准备抗原修复液和抗体稀释液；设阳性/阴性对照 | 脱蜡至水(二甲苯→梯度乙醇)；抗原修复(微波/高压)；3%H₂O₂淬灭 | 封闭→一抗4°C过夜→二抗室温1h→DAB显色(监控)→苏木素复染 | 阳性对照正确染色；阴性对照无信号；染色定位正确；背景干净 | 显微镜拍照(多倍率)；双人盲评评分(H-score)；记录抗体信息
ANI-006 | 皮下移植瘤 | 准备对数期肿瘤细胞；Matrigel 4°C保存；免疫缺陷小鼠适应性饲养 | 细胞消化计数(活力>95%)；PBS:Matrigel=1:1重悬(5×10⁶/100μL) | 小鼠右侧腋下皮下注射100μL；每周2-3次卡尺测量肿瘤体积 | 成瘤率>80%；各组起始体积均衡；伦理终点监控；体重监测 | 肿瘤生长曲线(V=L×W²×0.5)；计算抑瘤率；统计检验；拍照记录
OMI-007 | 单细胞RNA-seq | 组织解离获得单细胞悬液；质检(活力>85%)；准备10x试剂盒 | 调整细胞浓度(700-1200 cells/μL)；过滤40μm去除团块 | Chromium捕获单细胞→裂解→逆转录→cDNA扩增→文库构建→测序 | 中位基因数/细胞>1000；双细胞率<5%；线粒体基因<10%；Q30>85% | Cell Ranger分析→Seurat聚类→t-SNE/UMAP可视化→差异基因→通路富集
CLI-001 | 临床样本收集 | 确认知情同意书签署；准备去标识化编码系统；准备采集管和保存液 | 按方案采集样本(血液/组织/体液)；立即编号去标识化；冷链保存 | 样本分装(固定/冻存/RNAlater)；记录采集时间和处理方式 | 样本质量检查(温度/完整性/污染)；信息核对(编码-临床信息对应) | 录入样本管理系统；记录保存位置；定期检查库存；数据脱敏确认
DAT-003 | ImageJ分析 | 安装Fiji软件；准备原始图片(TIF格式)；校准显示器 | 打开图片→Set Scale校准比例尺→背景扣除(Subtract Background) | 选择分析工具(矩形/自由选区)→框选目标→Measure记录数据 | 所有图片用相同参数处理；框选区域大小一致；减去背景 | 导出测量数据(CSV)；统计分析(GraphPad/R)；保存处理后的图片

## 五步流程详细版
实验ID | 实验名称 | 步骤1:实验前准备(详细) | 步骤2:样本与试剂处理(详细) | 步骤3:核心实验操作(详细) | 步骤4:质量控制(详细) | 步骤5:结果记录(详细)
CELL-001 | 细胞复苏 | 【核对信息】确认冻存管编号、细胞名称、代数、冻存日期与记录一致 【环境准备】超净台紫外消毒30min；预热培养基和PBS至37°C；水浴锅预热至37°C 【耗材准备】15mL离心管、T25培养瓶、移液器枪头(灭菌) 【安全检查】确认个人防护(手套、口罩)；检查液氮罐液位 | 【快速解冻】从液氮罐取出冻存管→立即放入37°C水浴→轻摇1-2min至冰刚融化 【表面消毒】75%酒精喷洒冻存管表面→转移至超净台 【稀释DMSO】细胞悬液缓慢加入5mL预温培养基(15mL离心管) 【离心去DMSO】300g离心5min→弃上清(含DMSO) 【重悬细胞】加5mL预温培养基，轻柔吹打5-8次混匀 | 【接种】将细胞悬液转入T25培养瓶，补充培养基至5-6mL 【培养】37°C/5%CO2培养箱，瓶盖松半圈 【首次换液】4-6h后显微镜观察→弃旧培养基→加新鲜培养基(去除死细胞和残留DMSO) 【次日评估】24h后显微镜检查细胞贴壁率和形态 【记录】填写复苏记录表(日期/操作者/细胞信息/冻存位置) | 【细胞形态】倒置显微镜100×检查：贴壁细胞应伸展、折光性好、形态正常 【存活率】台盼蓝染色计数，存活率应>80% 【污染检查】培养基清澈透明、无浑浊、无漂浮颗粒 【记录核对】确认所有信息记录完整(冻存位置、细胞代数、复苏日期) | 【数据记录】细胞名称、代数、冻存日期、复苏日期、存活率、贴壁率 【照片存档】4h后细胞形态照片(100×)；24h后细胞形态照片(100×) 【异常记录】如有异常(存活率低、污染等)详细记录并报告 【下一步】细胞传代计划；实验安排
MOL-008 | Western Blot | 【试剂准备】RIPA裂解液(加蛋白酶/磷酸酶抑制剂)；BCA试剂盒；SDS-PAGE凝胶预制或自配；转膜缓冲液；PVDF膜；5%脱脂奶粉；TBST；一抗和二抗；ECL底物 【仪器检查】电泳槽、转膜槽、摇床、成像系统是否正常 【信息确认】目标蛋白名称、分子量、种属来源；选择合适内参 【安全】佩戴手套和实验服；ECL底物避光 | 【蛋白提取】RIPA裂解液冰上裂解30min(每10min涡旋10s)→14000g 4°C离心15min→取上清 【蛋白定量】BCA法：BSA标准曲线(0-2000μg/mL)→加BCA工作液→37°C 30min→562nm检测 【浓度调整】用裂解液将所有样品调整至同一浓度(如2μg/μL) 【样品变性】蛋白+5×Loading Buffer→95°C 5min→短暂离心→冰上备用 | 【灌胶】分离胶(8-15%依分子量)+浓缩胶(5%)→插入梳子→静置聚合 【上样】每孔20-40μg蛋白+Marker→记录上样顺序 【电泳】80V浓缩胶(约30min)→120V分离胶(60-90min)至染料前沿到底 【转膜】PVDF膜甲醇活化10s→组装三明治(滤纸-凝胶-膜-滤纸)→300mA冰浴90min 【封闭】5%脱脂奶粉/TBST室温摇床1h 【一抗】4°C摇床过夜(推荐稀释比按说明书) 【洗涤】TBST 3×10min 【二抗】HRP二抗室温1h 【洗涤】TBST 3×10min 【显影】ECL底物均匀覆盖膜→成像系统曝光(多时间梯度) | 【内参】GAPDH(37kDa)/β-actin(42kDa)/Tubulin(55kDa)条带均匀清晰 【分子量】目的条带位置与预期分子量一致(参考Marker) 【背景】膜背景干净，无非特异性条带 【重复性】至少3次独立实验，CV<20% 【阳性对照】如条件允许设已知阳性样品 | 【原始图像】保存不同曝光时间的化学发光图像(TIF格式，未裁剪) 【灰度分析】ImageJ框选条带→Measure→记录IntDen→靶蛋白/内参比值 【统计】GraphPad Prism统计检验(t检验/ANOVA) 【存档】抗体信息(名称/宿主/稀释比/批号/货号)、实验条件、原始数据
MOL-011 | 免疫组化(IHC-DAB) | 【切片准备】石蜡切片3-5μm→60°C烤箱烤片1-2h(防脱片) 【试剂准备】二甲苯、梯度乙醇、抗原修复液、3%H₂O₂、封闭血清、一抗、二抗、DAB、苏木素 【对照设置】阳性对照(已知阳性组织)；阴性对照(PBS替代一抗) 【抗体确认】一抗名称、克隆号、稀释比、抗原修复方式 | 【脱蜡水化】二甲苯I 15min→二甲苯II 15min→100%乙醇I/II各5min→95%→80%→70%各5min→蒸馏水 【抗原修复】柠檬酸钠pH6.0(微波沸腾后中火15min)→自然冷却30min→PBS 3×5min 【淬灭内源酶】3%H₂O₂室温15min→PBS 3×5min 【封闭】5%正常血清室温1h(封闭非特异性结合) | 【一抗】滴加适当稀释一抗→湿盒4°C过夜→PBS 3×5min 【二抗】HRP标记二抗室温1h→PBS 3×5min 【DAB显色】DAB工作液滴加→显微镜监控(30s-5min)→流水终止 【复染】苏木素2-5min→盐酸乙醇分化→氨水返蓝 【脱水封片】梯度乙醇脱水→二甲苯透明→中性树胶封片 | 【阳性对照】已知阳性组织应呈正确染色 【阴性对照】PBS替代一抗应无染色 【定位正确】膜/浆/核定位与文献一致 【背景】背景干净不影响判读 【评分】双人盲评，H-score或IRS评分系统 | 【拍照】40×/100×/200×多倍率拍照；阳性/阴性对照照片 【评分记录】染色强度(0-3分)×阳性率(0-4分)=H-score(0-12分) 【存档】抗体信息(克隆号/稀释比/批号/货号)、修复条件、DAB时间 【统计分析】GraphPad Prism组间比较
ANI-006 | 皮下移植瘤模型 | 【细胞准备】肿瘤细胞培养至对数期(80-90%汇合)，确认无污染、无支原体 【动物准备】4-6周龄免疫缺陷小鼠(裸鼠/NSG)，适应性饲养1周，SPF环境 【Matrigel准备】4°C过夜解冻，冰上操作 【器材准备】1mL注射器、游标卡尺、电子天平、75%酒精 【伦理确认】IACUC方案已批准；明确伦理终点(肿瘤≤1500mm³) | 【细胞收集】胰酶消化→完全培养基终止→离心300g 5min→PBS洗涤1次 【细胞计数】台盼蓝计数，活力>95%，调整浓度 【细胞重悬】PBS:Matrigel=1:1混合液重悬，终浓度5×10⁶/100μL 【冰上保存】细胞悬液置冰上(防Matrigel凝固) | 【动物固定】75%酒精消毒右侧腋下皮肤→提起皮肤形成皮褶 【皮下注射】45°角进针→缓慢注入100μL细胞悬液(5×10⁶细胞)→形成小皮丘 【确认】检查无渗漏，记录接种日期和位置 【成瘤监测】每周2-3次触摸检查，记录肿瘤出现时间 【肿瘤测量】卡尺测量长径L和短径W→体积V=L×W²×0.5 【分组给药】肿瘤约100mm³时随机分组→按方案给药 【疗效评估】绘制肿瘤生长曲线→计算抑瘤率 | 【成瘤率】>80%为合格 【起始均衡】分组时各组平均肿瘤体积差异<20% 【体重监测】每周2次称重，体重下降>20%需关注 【伦理终点】肿瘤≤1500mm³或直径≤1.5cm；体重下降>20%；溃疡 【动物福利】每日观察精神状态、活动、进食、饮水 | 【数据记录】接种日期、细胞数、成瘤时间、每次测量数据(L/W/V)、体重 【生长曲线】GraphPad Prism绘制各组肿瘤生长曲线(均值±SEM) 【统计检验】Two-way ANOVA比较组间肿瘤生长差异 【照片】接种操作、肿瘤生长过程(每周)、剥离后肿瘤 【存档】细胞批号和代数、小鼠品系周龄、分组方案、给药方案
OMI-007 | 单细胞RNA-seq | 【组织解离】根据组织类型选择解离方案(酶消化/机械解离/温和解离试剂盒) 【质检】细胞计数+台盼蓝活力检测→活力>85% 【去除杂质】40μm滤网过滤去除细胞团块；死细胞去除试剂盒(可选) 【浓度调整】调整至700-1200 cells/μL 【试剂盒】10x Genomics Chromium Single Cell 3'/5'试剂盒(冰上解冻) | 【上样准备】将细胞悬液、Master Mix、Partitioning Oil按说明书比例加入Chromium Chip 【GEM生成】Chromium Controller运行(约15min)→生成GEMs 【裂解与逆转录】GEMs转移至PCR管→热循环仪运行裂解和逆转录程序 【破乳回收】破乳回收cDNA→磁珠纯化 | 【cDNA扩增】PCR扩增cDNA(推荐循环数按说明书) 【cDNA质检】Qubit定量+Bioanalyzer检测片段分布(预期峰1-6kb) 【文库构建】片段化→末端修复→A-tailing→接头连接→样本索引PCR 【文库质检】Qubit定量+Bioanalyzer(预期峰300-600bp) 【测序】Illumina NovaSeq/NextSeq，150bp PE，深度50K reads/cell | 【细胞捕获率】实际捕获数/上载数应在50-65%预期范围 【数据质量】中位基因数/细胞>1000；中位UMI/细胞>500 【双细胞率】<5%(10x Multiome可检测) 【线粒体比例】<10%(过高提示死细胞多) 【测序质量】Q30>85% | 【数据预处理】Cell Ranger mkfastq → cellranger count 【质控过滤】nFeature_RNA(200-6000)；nCount_RNA；percent.mt(<10%) 【降维聚类】Seurat: Normalize→FindVariableFeatures→ScaleData→PCA→UMAP/t-SNE→FindClusters 【差异分析】FindMarkers(每组vs其他) 【功能注释】clusterProfiler: GO/KEGG富集 【可视化】FeaturePlot/VlnPlot/DoHeatmap/DotPlot
MOL-006 | qPCR | 【引物设计】目标基因和内参基因引物，Tm 58-62°C，产物80-200bp，避免二级结构 【引物验证】琼脂糖凝胶电泳确认单条带；标准曲线验证效率(90-110%) 【cDNA准备】RNA逆转录获得的cDNA，稀释5-10倍 【Master Mix】SYBR Green或TaqMan Master Mix，冰上解冻 【板设计】96孔板布局图：样品孔(3复孔)+NTC+标准曲线 | 【体系配制】20μL体系: 2×Master Mix 10μL + 正向引物0.4μL + 反向引物0.4μL + cDNA 2μL + Water 7.2μL 【加样】按布局图加入96孔板，每孔设3个技术重复 【封膜】光学封膜覆盖，离心500rpm 1min去除气泡 【上机】放入实时荧光定量PCR仪 | 【PCR程序】①预变性: 95°C 30s ②扩增: 95°C 5s → 60°C 30s(采集荧光) ×40循环 ③熔解曲线: 65°C→95°C(0.5°C/5s) 【数据分析】导出Ct值→ΔCt=Ct(靶)-Ct(内参)→ΔΔCt=ΔCt(实验)-ΔCt(对照)→2^-ΔΔCt | 【熔解曲线】单峰(引物特异)；无引物二聚体峰 【扩增效率】90-110%(标准曲线斜率-3.1~-3.6) 【重复性】技术重复Ct差异<0.5，CV<5% 【NTC】Ct>35或无扩增 【内参稳定】内参Ct在不同样品间变异<0.5 | 【原始数据】qPCR仪器导出的原始Ct值文件(含扩增曲线和熔解曲线) 【数据处理】Excel/GraphPad Prism计算2^-ΔΔCt 【统计】t检验(两组)或ANOVA(多组)，P<0.05为显著 【图表】柱状图展示相对表达量(均值±SEM) 【存档】引物序列、效率验证数据、原始数据文件

## 关键记录点说明
记录点编号 | 记录点名称 | 所在步骤 | 记录目的 | 记录内容要求 | 支持格式 | 拍摄建议 | 质量标准 | 缺失处理 | 示例说明
KP-01 | 实验前准备状态 | 步骤1 | 证明实验开始前条件就绪，确保可追溯 | ①实验台面整体状态 ②试剂摆放和批号标签 ③仪器运行状态(显示屏) ④样本信息标签 ⑤SOP文件/实验方案 ⑥安全防护装备 | 拍照(JPG/PNG) 或 短视频(MP4, ≤30s) | 正面全景照(含台面+试剂+仪器)；近距离拍摄试剂批号标签；仪器参数显示屏特写 | 画面清晰可辨文字；包含时间水印(推荐)；能看清试剂批号和样本编号 | 如无法拍照需书面说明原因(如:手机没电/无摄像头)；记录替代证据(如:仪器打印输出) | 示例:WB实验前拍照包含:电泳槽(已灌胶)、转膜槽、PVDF膜(已活化)、抗体管(标注名称和稀释比)、蛋白样品管(标注浓度)
KP-02 | 核心实验操作过程 | 步骤3 | 记录关键操作步骤的实际执行情况，用于方法验证和问题追溯 | ①核心操作步骤进行中的画面 ②关键参数设置(温度/时间/转速等) ③仪器运行状态 ④中间产物状态(如:凝胶电泳过程) ⑤特殊操作手法 | 拍照(JPG/PNG) 或 视频(MP4, ≤60s) | 关键操作瞬间拍照(如:上样、转膜、DAB显色)；连续操作录制短视频(如:灌胃、注射)；仪器运行状态截图 | 关键操作步骤有记录；参数设置可辨认；操作过程连贯 | 如无法记录需说明原因；详细文字描述操作步骤和参数作为替代 | 示例:WB核心操作拍照:①电泳运行中(电压/时间可见) ②转膜三明治组装 ③ECL显色过程 ④成像系统屏幕
KP-03 | 实验结果/原始数据 | 步骤5 | 保存实验原始结果，确保数据完整性和可重复性 | ①原始实验结果图片(未裁剪/未处理) ②仪器输出原始数据文件 ③定量分析原始数据 ④阴性/阳性对照结果 ⑤实验条件记录 | 拍照(JPG/PNG/TIF) + 数据文件(CSV/XLS/FCS/FASTQ) + 视频(MP4) | 原始结果图(全幅、未裁剪)；仪器屏幕直接拍照；原始数据文件导出保存；多时间点/多条件结果 | 原始图像分辨率≥300dpi；数据文件完整未修改；包含对照结果；有日期/样品编号标注 | 如结果未获得需记录原因(如:实验失败/仪器故障)；保存阴性结果(同样有价值）；记录失败原因和分析 | 示例:WB结果保存:①ECL显色全膜图像(多曝光时间) ②ImageJ原始测量数据 ③Marker位置标注 ④内参和目的条带标注

## 质控与安全规范
规范类别 | 规范项目 | 具体要求 | 适用实验类型 | 检查频率 | 违规后果 | 参考依据
通用质控 | 阳性对照 | 每次实验必须设阳性对照，确认实验体系正常工作 | 所有检测类实验 | 每次 | 结果不可信，需重做 | GLP通用规范
通用质控 | 阴性对照 | 设阴性对照排除假阳性(WB用二抗对照，IHC用PBS替代一抗) | 所有检测类实验 | 每次 | 结果不可信，需重做 | GLP通用规范
通用质控 | 技术重复 | 每个样品至少3个技术重复，CV<15% | qPCR/CCK-8/ELISA等 | 每次 | 数据可靠性降低 | 统计规范
通用质控 | 生物学重复 | 至少3个独立生物学重复 | 所有实验 | 每次 | 统计效力不足 | 统计规范
通用质控 | 试剂批号记录 | 记录关键试剂的名称、批号、有效期、供应商 | 所有实验 | 每批次 | 无法追溯 | GLP规范
通用质控 | 仪器校准 | 定期校准关键仪器(移液器/天平/pH计/温度计) | 所有实验 | 定期(每半年-1年) | 数据不准确 | ISO 17025
通用质控 | 样本标识 | 样本唯一编号，标签清晰(防水)，信息完整 | 所有涉及样本的实验 | 每次 | 样本混淆 | GLP规范
细胞实验 | 支原体检测 | 每1-3个月检测一次细胞支原体污染 | 所有细胞培养 | 每1-3个月 | 污染细胞不可用于实验 | 细胞培养规范
细胞实验 | 细胞身份鉴定 | STR分型鉴定细胞系身份，防止交叉污染 | 长期培养的细胞系 | 首次和每20代 | 细胞系错误 | ASN-0002标准
细胞实验 | 无菌操作 | 超净台/生物安全柜内操作，定期检测空气质量 | 所有细胞培养 | 每次 | 污染导致实验失败 | BSL规范
分子实验 | RNA完整性 | RNA完整性RIN>7.0(动物)/RIN>8.0(植物)，28S/18S≈2:1 | RNA相关实验 | 每次 | 下游实验失败 | MIQE指南
分子实验 | 引物验证 | 新引物必须验证特异性和效率(90-110%) | PCR/qPCR | 首次使用 | 非特异扩增 | MIQE指南
分子实验 | 内参选择 | 选择在实验条件下稳定表达的内参基因 | qPCR/WB | 每个新实验条件 | 定量不准确 | MIQE/GAPDH指南
动物实验 | 伦理审批 | 动物实验必须获得IACUC/伦理委员会批准 | 所有动物实验 | 实验前 | 不得开展实验 | IACUC规范
动物实验 | 动物福利 | 3R原则:替代/减少/优化；麻醉镇痛；人道终点 | 所有动物实验 | 持续 | 伦理违规 | 3R原则
动物实验 | 随机分组 | 使用随机数字表法分组，避免选择偏倚 | 所有动物实验 | 分组时 | 组间差异不可信 | ARRIVE指南
动物实验 | 盲法评估 | 结果评估者不知分组信息 | 行为学/病理评分 | 评估时 | 主观偏倚 | ARRIVE指南
临床样本 | 知情同意 | 必须获得患者/受试者知情同意(签署ICF) | 所有涉及人体的研究 | 样本采集前 | 伦理违规 | 赫尔辛基宣言
临床样本 | 数据脱敏 | 去除直接标识符(姓名/身份证/地址/电话等) | 所有临床数据 | 数据录入时 | 隐私泄露 | HIPAA/个人信息保护法
临床样本 | 样本冷链 | 血液/组织样本采集后按规定温度保存和运输 | 所有临床样本 | 每次 | 样本降解 | 样本管理SOP
组学实验 | 样本量评估 | 正式实验前进行样本量/测序深度评估 | 组学实验 | 实验设计时 | 统计效力不足 | 统计学规范
组学实验 | 数据备份 | 原始测序数据至少备份2份(不同存储介质) | 组学实验 | 数据产出时 | 数据丢失 | 数据管理规范
组学实验 | 批次效应控制 | 随机化上机顺序，设batch对照 | 组学实验 | 每批次 | 假阳性/假阴性 | 组学质控规范
数据分析 | 可重复性 | 分析代码保存，参数记录完整，结果可重复 | 所有数据分析 | 每次 | 结果不可信 | FAIR原则
数据分析 | 图表规范 | 分辨率≥300dpi，字体Arial，图例清晰，色盲友好 | 所有论文图表 | 投稿前 | 退稿/返修 | 期刊投稿指南
数据安全 | 数据备份 | 实验数据定期备份(每周)，重要数据异地备份 | 所有实验 | 每周 | 数据丢失 | 实验室管理规范
数据安全 | 访问权限 | 实验数据设置访问权限，敏感数据加密存储 | 涉及患者/保密数据 | 持续 | 数据泄露 | 信息安全规范